DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante (Secretaria): Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Responsável pela Demanda: Patricia de Oliveira Pedroso, Aline Firmino Neves Vasconcelos

Objeto:

(     ) Serviço não continuado;

(     ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra;

(     ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra;

(     ) Material de consumo;

( X ) Material permanente / equipamento.

Forma de Contratação sugerida:

( X ) Modalidades da Lei 14.133/21:

( X ) Pregão;

(     ) Dispensa/Inexigibilidade;

(     ) Adesão à IRP de outro Órgão.

1. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

Justificamos nossa solicitação para realização de processo licitatório, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MOACYR CASTANHO. Com a exposição dos seguintes argumentos que tornam necessária a solicitação em questão:

A presente justificativa tem como objetivo respaldar nossa solicitação para a realização de

processo de contratação de empresa especializada em fornecimento de aquisição de laboratório de ciências, com base em considerações que realçam a urgência e a necessidade incontestável dessa iniciativa.

Destacamos os seguintes pontos que fundamentam a solicitação:

A contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais para laboratório de ciências tem por objetivo ampliar as modalidades de ensino pedagógico, proporcionando aos alunos o equipamento necessário para desenvolverem perspectivas variadas para os conteúdos ofertados através da demonstração prática.

A experiência empírica oferecida pela aquisição do laboratório de ciências, é crucial para o desenvolvimento da matéria a ser apresentada, de modo que permite que os conteúdos trabalhados em sala de aula sejam observados na prática. Os alunos terão a oportunidade de oferecer sugestões para o progresso da atividade, trabalhar em equipe buscando novas soluções para as problemáticas, manipular os equipamentos e, na experiência real dos conteúdos trabalhados, poderão observar as perspectivas na resolução de problemas reais, assim criando um ambiente de aprendizagem rico e tornando o entendimento da matéria duradouro e profundo.

Ademais, essa contratação é amparada pela emenda  impositiva do exercício de 2024, que sanciona a oportunidade da aquisição, possibilitando  a aquisição dos materiais de laboratório que é parte essencial do ensino escolar, estimulando a inteligência e o raciocínio, e no fornecimento de um equipamento de qualidade que proporciona o acesso ao conhecimento de forma igualitária, que abrange todo o alunado, independentemente de seu contexto socioeconômico.

Portanto, a contratação se faz necessária para a aquisição de material adequado e seguro que ofereça a experiência completa dos conteúdos ofertados, ampliar as formas de ensino pedagógico através da experimentação prática, proporcionando ao corpo discente educação de qualidade, contribuindo para o pleno aprendizado e evolução dos alunos.

2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANCADA MÓVEL COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E TAMPO DE MADEIRA - Especificações técnicas: Tampo de madeira, minimo de 3 Gavetas, mínimo de 1 Porta, : Fechadura com chave, Rodas: 2 Fixas de 4”, 2 Giratórias de 4” (uma com freio) Comprimento mínimo: 600mm, Largura mínima: 350mm, Altura mínima: 750mm. | UNIDADE | 1 |
| 2 | MICROSCÓPIO DIGITAL ELETRÔNICO USB Câmera Endoscópio Ampliação ajustável mínima de:50x á 1600x Iluminação ajustável: 8 LEDS integrados Modo de Cor: YUY2 Resolução de Imagem: Modos: 640X480 Suporte a gravação de vídeos pelo aplicativo Software PC - HiView // YawCam Software Smartphones - HV-Cam Cabo USB de no mínimo 1 metro de comprimento Deverá incluir: o suporte para o microscópio, CD com software para PC, e a régua de calibração. | UNIDADE | 1 |
| 3 | MICROSCÓPIO BINOCULAR 640 X Ampliação: até 1600 Cabeçote: Binocular, inclinada em 45°, giratória em 360° Ocular: 1 peça de ocular WF10x/18mm e 1 peça de ocular WF16x/13mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65, com mola) Revólver: Triplo Aumentos: 40x, 64x, 100x, 160x, 400x e 640x Foco: Ajuste coaxial grosso e fino, mecanismo de limite superior com estágio Estágio: Duplo, 105x95mm, alcance 50x15mm Condensador: Condensador Abbe N.A 1.25, com diafragma de íris e filtro Iluminação: LED de 1W, brilho ajustável Dimensões aproximadas do equipamento: 180x130x300mm | UNIDADE | 1 |
| 4 | TELESCÓPIO ASTRONÔMICO AZIMUTAL Oculares mínimos: H6mm (116 x) / H20mm (35 x) Com barlow 3x, ampliação mínima de 350x e 105x Tripé em alumínio com altura máxima de 1,28 cm Distância focal de no mínimo 400mm Manopla para controle angular Montagem azimutal simples | UNIDADE | 1 |
| 5 | Tubos de ensaio de vidro borossilicato 13 x 100mm | UNIDADE | 8 |
| 6 | Tubo de ensaio de vidro borossilicato 14 x 140 mm | UNIDADE | 1 |
| 7 | Tubo de ensaio de vidro borossilicato 16 x 160mm | UNIDADE | 3 |
| 8 | Copo bequer de vidro borossilicato 100 ml | UNIDADE | 3 |
| 9 | Pipeta graduada de vidro 1/10 1ml | UNIDADE | 1 |
| 10 | Pipeta graduada de vidro 1/10 2ml | UNIDADE | 1 |
| 11 | Pipeta graduada de vidro 1/10 5ml | UNIDADE | 1 |
| 12 | Pipeta graduada de vidro 1/10 10ml | UNIDADE | 1 |
| 13 | Balão volumétrico de vidro borossilicato com rolha de poli 10 ml | UNIDADE | 1 |
| 14 | Espátula com colher de aço inox 15 cm | UNIDADE | 1 |
| 15 | Caixa de lâminas para microscópio dimensões mínimas: 26 x 76 mm lisa com arestas lapidadas e lâminas cortadas a laser, seladas a vácuo e envolvidas em papel com tratamento antifúngico. Caixa contendo o mínimo de 50 unidades | UNIDADE | 1 |
| 16 | Funil em polipropileno 50 mm capacidade 30 ml temperatura máxima de autoclavagem: 121°C | UNIDADE | 1 |
| 17 | Caixa de lamínulas microscópio 20x20mm caixa contendo no mínimo 100 unidades, de feita de vidro fino polido e de alta transparência com a superfície sem bolhas ou riscos, embaladas à vácuo em papel aluminizado | UNIDADE | 1 |
| 18 | Garra pinça para bureta com mufa abertura de 35 mm, fabricada em alumínio fundido, com pontas giratórias revestidas em PVC, mufa em Zamack para fixação em haste. | UNIDADE | 1 |
| 19 | Pacote de placa de petri descartável e estéril 90 x 15mm contendo no mínimo 10 peças, fabricado em poliestireno de alta transparência, tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação | UNIDADE | 1 |
| 20 | Tripé de aço carbono zincado (arame galvanizado) 12 x 20 cm | UNIDADE | 1 |
| 21 | Caixa com papel indicador de ph de 0 a 14 contendo no mínimo 100 tiras. | UNIDADE | 1 |
| 22 | Pinça em aço inox para frasco e balão comprimento mínimo: 22 cm | UNIDADE | 1 |
| 23 | Frasco de reagente químico fabricado em vidro de borossilicato de 60 ml rolha de vidro cor: transparente | UNIDADE | 1 |
| 24 | Funil de plástico polipropileno 50mm 30 ml | UNIDADE | 1 |
| 25 | Corante alimentício em pó cor: vermelho embalagem contendo no mínimo 5 gramas | UNIDADE | 1 |
| 26 | Lupas manual lente com no mínimo 60mm de espessura, aumento 4x, cabo e estrutura em plástico. | UNIDADE | 4 |
| 27 | Óculos de proteção segurança incolor em Policarbonato, com haste ajustável. | UNIDADE | 20 |
| 28 | Estante para 12 tubos de ensaio, furos em formato quadrado com máximo 20mm de diâmetro, fabricado em aço inoxidável. | UNIDADE | 1 |
| 29 | Modelo 3d corpo humano 85 cm de altura - torso humano bissexual com abertura nas costas em 24 partes, confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, contendo estruturas:Composto por: Mama Feminina, Olho, Cérebro, Vértebra, Laringe, Pulmão, Coração em tamanho Real, Fígado, Rim, Estômago, Intestino, Órgãos sexuais Masculino e Feminino com Feto, representados em tamanho real. | UNIDADE | 1 |
| 30 | Modelo célula animal ampliado em aproximadamente 20000 vezes o tamanho natural, fabricado em resina emborrachada montada sobre base de metal ou plástico. | UNIDADE | 1 |
| 31 | Modelo célula vegetal ampliado em aproximadamente 20000 vezes o tamanho natural, fabricado em resina emborrachada montada sobre base de plástico. | UNIDADE | 1 |
| 32 | Modelo anatômico de olho ampliado em aproximadamente 6 vezes e dividido em até 8 partes, confeccionado em PVC e acrílico; Corpo Ciliar; Zônula Ciliar; Íris;Pupila; Pólo Anterior; Pólo Posterior; Câmara Anterior; Câmara Posterior; Córnea; Borda Serreada; Lente; Retina; Coróide; Esclera; Nervo Ótico; Corpo Vítreo; Músculo Elevador Da Pálpebra Superior; Músculo Reto Medial, Músculo Reto Lateral, Músculo Reto Inferior, Montado sob base de plástico. | UNIDADE | 1 |
| 33 | Modelo do coração em tamanho natural em 2 partes, composto por: Aorta; Veias pulmonares; Veia cava inferior; Átrio direito; Ventrículo direito; Aurícula direita; Septo interventricular, Átrio esquerdo; Ventrículo esquerdo; Aurícula esquerda, Valva tricúspide; Valva mitral | UNIDADE | 1 |
| 34 | Modelo arcada dentária com 32 dentes incluindo língua e escova, fabricada em PVC e resina plástica emborrachada. | UNIDADE | 1 |
| 35 | Crânio humano com mandíbula móvel e músculos da mastigação fabricado em PVC e resina plástica emborrachada. | UNIDADE | 1 |
| 36 | KIT POSTER KIT DE 6 MAPAS ESTILO BANNER DO CORPO HUMANO E SEUS SISTEMAS kit composto por 6 mapas: - respiratório - muscular - circulatório - esquelético - digestório - corpo humano - acompanha corda para pendurar - acompanha velcro para deixar o mapa preso e enrolado acompanha as madeirinhas sarrafo em mdf nas extremidades - medidas aproximadas: 120cm x 90 cm - material: papel plastificado | UNIDADE | 1 |

3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual:

A previsão para a assinatura seria para o mês de dezembro de 2024.

4. Créditos Orçamentários:

4.1. Valor estimado da contratação:R$ 13.272,61 ( treze mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos)

4.1.1. Valor estimado custeio:R$ 13.272,61 ( treze mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos)

4.1.2. Valor estimado investimento: Não se aplica.

4.2. Plano Orçamentário:

4.2.1.  A contratação será atendida pela seguinte Dotação-Fonte : 147 - 103

I) Gestão/Unidade: 3.003 - Direção dos Centros Municipais de Educação Infantil

II) Fonte de Recursos: 0103 - 5% sobre Transferências Constitucionais;

III) Programa de Trabalho: 1203 - Manutenção das Escolas Municipais;

IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;

V) Plano Interno: 6.029 - Manutenção das Escolas Municipais;

4.2.2.  A contratação será atendida pela seguinte Dotação-Fonte : 130 - 107

I) Gestão/Unidade: 3.003 - Secretaria de Educação e Cultura/Direção do Cmeis

II) Fonte de Recursos: 0107 -Demais Impostos Vinculados à Educação Básica;

III) Programa de Trabalho: 1202 - Salário Educação;

IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;

V) Plano Interno: 6.026 -Salário Educação;

5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento:

- Fiscal Técnico, titular e substituto:  Heleir Cristina Reynaldo Silvério

- Assessoria de Planejamento, titular e substituto: Patrícia de Oliveira Pedroso

- Gestor do Contrato, titular e substituto: Aline Firmino Neves Vasconcelos

Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Bandeirantes, 04 de fevereiro de 2025.

____________________

Aline Firmino Neves Vasconcelos

Secretária Municipal de Educação e Cultura