TERMO DE REFERÊNCIA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. _______/2025.

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de Laboratório de Ciências destinado a Escola Municipal Moacyr Castanho, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANCADA MÓVEL COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E TAMPO DE MADEIRA - Especificações técnicas: Tampo de madeira, minimo de 3 Gavetas, mínimo de 1 Porta, : Fechadura com chave, Rodas: 2 Fixas de 4”, 2 Giratórias de 4” (uma com freio) Comprimento mínimo: 600mm, Largura mínima: 350mm, Altura mínima: 750mm. | 620732 | UNIDADE | 1 | R$ 1.251,00 | R$ 1.251,00 |
| 2 | MICROSCÓPIO DIGITAL ELETRÔNICO USB Câmera Endoscópio Ampliação ajustável mínima de:50x á 1600x Iluminação ajustável: 8 LEDS integrados Modo de Cor: YUY2 Resolução de Imagem: Modos: 640X480 Suporte a gravação de vídeos pelo aplicativo Software PC - HiView // YawCam Software Smartphones - HV-Cam Cabo USB de no mínimo 1 metro de comprimento Deverá incluir: o suporte para o microscópio, CD com software para PC, e a régua de calibração. | 622951 | UNIDADE | 1 | R$ 180,34 | R$ 180,34 |
| 3 | MICROSCÓPIO BINOCULAR 640 X Ampliação: até 1600 Cabeçote: Binocular, inclinada em 45°, giratória em 360° Ocular: 1 peça de ocular WF10x/18mm e 1 peça de ocular WF16x/13mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65, com mola) Revólver: Triplo Aumentos: 40x, 64x, 100x, 160x, 400x e 640x Foco: Ajuste coaxial grosso e fino, mecanismo de limite superior com estágio Estágio: Duplo, 105x95mm, alcance 50x15mm Condensador: Condensador Abbe N.A 1.25, com diafragma de íris e filtro Iluminação: LED de 1W, brilho ajustável Dimensões aproximadas do equipamento: 180x130x300mm | 601089 | UNIDADE | 1 | R$ 2.555,42 | R$ 2.555,42 |
| 4 | TELESCÓPIO ASTRONÔMICO AZIMUTAL Oculares mínimos: H6mm (116 x) / H20mm (35 x) Com barlow 3x, ampliação mínima de 350x e 105x Tripé em alumínio com altura máxima de 1,28 cm Distância focal de no mínimo 400mm Manopla para controle angular Montagem azimutal simples | 604218 | UNIDADE | 1 | R$ 1.681,47 | R$ 1.681,47 |
| 5 | Tubos de ensaio de vidro borossilicato 13 x 100mm | 409032 | UNIDADE | 8 | R$ 2,99 | R$ 23,92 |
| 6 | Tubo de ensaio de vidro borossilicato 14 x 140 mm | 409034 | UNIDADE | 1 | R$ 4,08 | R$ 4,08 |
| 7 | Tubo de ensaio de vidro borossilicato 16 x 160mm | 409036 | UNIDADE | 3 | R$ 6,91 | R$ 20,73 |
| 8 | Copo bequer de vidro borossilicato 100 ml | 408277 | UNIDADE | 3 | R$ 7,92 | R$ 23,76 |
| 9 | Pipeta graduada de vidro 1/10 1ml | 421426 | UNIDADE | 1 | R$ 11,72 | R$ 11,72 |
| 10 | Pipeta graduada de vidro 1/10 2ml | 410478 | UNIDADE | 1 | R$ 11,86 | R$ 11,86 |
| 11 | Pipeta graduada de vidro 1/10 5ml | 410492 | UNIDADE | 1 | R$ 9,55 | R$ 9,55 |
| 12 | Pipeta graduada de vidro 1/10 10ml | 410501 | UNIDADE | 1 | R$ 10,99 | R$ 10,99 |
| 13 | Balão volumétrico de vidro borossilicato com rolha de poli 10 ml | 409250 | UNIDADE | 1 | R$ 29,24 | R$ 29,24 |
| 14 | Espátula com colher de aço inox 15 cm | 420830 | UNIDADE | 1 | R$ 15,22 | R$ 15,22 |
| 15 | Caixa de lâminas para microscópio dimensões mínimas: 26 x 76 mm lisa com arestas lapidadas e lâminas cortadas a laser, seladas a vácuo e envolvidas em papel com tratamento antifúngico. Caixa contendo o mínimo de 50 unidades | 409702 | UNIDADE | 1 | R$ 15,29 | R$ 15,29 |
| 16 | Funil em polipropileno 50 mm capacidade 30 ml temperatura máxima de autoclavagem: 121°C | 429124 | UNIDADE | 1 | R$ 10,47 | R$ 10,47 |
| 17 | Caixa de lamínulas microscópio 20x20mm caixa contendo no mínimo 100 unidades, de feita de vidro fino polido e de alta transparência com a superfície sem bolhas ou riscos, embaladas à vácuo em papel aluminizado | 409642 | UNIDADE | 1 | R$ 6,48 | R$ 6,48 |
| 18 | Garra pinça para bureta com mufa abertura de 35 mm, fabricada em alumínio fundido, com pontas giratórias revestidas em PVC, mufa em Zamack para fixação em haste. | 420484 | UNIDADE | 1 | R$ 75,08 | R$ 75,08 |
| 19 | Pacote de placa de petri descartável e estéril 90 x 15mm contendo no mínimo 10 peças, fabricado em poliestireno de alta transparência, tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação | 410065 | UNIDADE | 1 | R$ 9,35 | R$ 9,35 |
| 20 | Tripé de aço carbono zincado (arame galvanizado) 12 x 20 cm | 259996 | UNIDADE | 1 | R$ 82,64 | R$ 82,64 |
| 21 | Caixa com papel indicador de ph de 0 a 14 contendo no mínimo 100 tiras. | 412644 | UNIDADE | 1 | R$ 43,23 | R$ 43,23 |
| 22 | Pinça em aço inox para frasco e balão comprimento mínimo: 22 cm | 477862 | UNIDADE | 1 | R$ 73,66 | R$ 73,66 |
| 23 | Frasco de reagente químico fabricado em vidro de borossilicato de 60 ml rolha de vidro cor: transparente | 411263 | UNIDADE | 1 | R$ 17,72 | R$ 17,72 |
| 24 | Funil de plástico polipropileno 50mm 30 ml | 429124 | UNIDADE | 1 | R$ 12,94 | R$ 12,94 |
| 25 | Corante alimentício em pó cor: vermelho embalagem contendo no mínimo 5 gramas | 440594 | UNIDADE | 1 | R$ 14,03 | R$ 14,03 |
| 26 | Lupas manual lente com no mínimo 60mm de espessura, aumento 4x, cabo e estrutura em plástico. | 467440 | UNIDADE | 4 | R$ 18,56 | R$ 74,24 |
| 27 | Óculos de proteção segurança incolor em Policarbonato, com haste ajustável. | 450515 | UNIDADE | 20 | R$ 18,91 | R$ 378,20 |
| 28 | Estante para 12 tubos de ensaio, furos em formato quadrado com máximo 20mm de diâmetro, fabricado em aço inoxidável. | 419966 | UNIDADE | 1 | R$ 177,26 | R$ 177,26 |
| 29 | Modelo 3d corpo humano 85 cm de altura - torso humano bissexual com abertura nas costas em 24 partes, confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, contendo estruturas:Composto por: Mama Feminina, Olho, Cérebro, Vértebra, Laringe, Pulmão, Coração em tamanho Real, Fígado, Rim, Estômago, Intestino, Órgãos sexuais Masculino e Feminino com Feto, representados em tamanho real. | 480845 | UNIDADE | 1 | R$ 2.517,59 | R$ 2.517,59 |
| 30 | Modelo célula animal ampliado em aproximadamente 20000 vezes o tamanho natural, fabricado em resina emborrachada montada sobre base de metal ou plástico. | 601028 | UNIDADE | 1 | R$ 657,96 | R$ 657,96 |
| 31 | Modelo célula vegetal ampliado em aproximadamente 20000 vezes o tamanho natural, fabricado em resina emborrachada montada sobre base de plástico. | 601029 | UNIDADE | 1 | R$ 588,71 | R$ 588,71 |
| 32 | Modelo anatômico de olho ampliado em aproximadamente 6 vezes e dividido em até 8 partes, confeccionado em PVC e acrílico; Corpo Ciliar; Zônula Ciliar; Íris;Pupila; Pólo Anterior; Pólo Posterior; Câmara Anterior; Câmara Posterior; Córnea; Borda Serreada; Lente; Retina; Coróide; Esclera; Nervo Ótico; Corpo Vítreo; Músculo Elevador Da Pálpebra Superior; Músculo Reto Medial, Músculo Reto Lateral, Músculo Reto Inferior, Montado sob base de plástico. | 602823 | UNIDADE | 1 | R$ 650,03 | R$ 650,03 |
| 33 | Modelo do coração em tamanho natural em 2 partes, composto por: Aorta; Veias pulmonares; Veia cava inferior; Átrio direito; Ventrículo direito; Aurícula direita; Septo interventricular, Átrio esquerdo; Ventrículo esquerdo; Aurícula esquerda, Valva tricúspide; Valva mitral | 486664 | UNIDADE | 1 | R$ 329,38 | R$ 329,38 |
| 34 | Modelo arcada dentária com 32 dentes incluindo língua e escova, fabricada em PVC e resina plástica emborrachada. | 251086 | UNIDADE | 1 | R$ 421,74 | R$ 421,74 |
| 35 | Crânio humano com mandíbula móvel e músculos da mastigação fabricado em PVC e resina plástica emborrachada. | 486660 | UNIDADE | 1 | R$ 843,13 | R$ 843,13 |
| 36 | KIT POSTER KIT DE 6 MAPAS ESTILO BANNER DO CORPO HUMANO E SEUS SISTEMAS kit composto por 6 mapas: - respiratório - muscular - circulatório - esquelético - digestório - corpo humano - acompanha corda para pendurar - acompanha velcro para deixar o mapa preso e enrolado acompanha as madeirinhas sarrafo em mdf nas extremidades - medidas aproximadas: 120cm x 90 cm - material: papel plastificado | 460465 | UNIDADE | 1 | R$ 444,18 | R$ 444,18 |
| VALOR TOTAL FINAL |  |  |  |  |  | R$ 13.272,61 |

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme artigo 384 e seguintes do Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. A presente contratação não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações do governo, pois, enquadra‐se no entendimento de se tratar de despesa destinada ao custeio de atividades rotineiras e habituais do ente, não havendo necessidade de elaboração de estimativa do impacto orçamentário‐ financeiro ou de declaração do ordenador de despesa de que o aumento possui adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO na forma disposta nos Art. 16 e 17 da Lei complementar n.o 101/2020 – LRF.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 404 do Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023.

Observação: O item  1.5.1, foi excluído deste Termo de Referência, pois não se aplica  ao objeto contratado.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2.  O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, Item 90, publicado no Diário Oficial do Município de Bandeirantes, em 13 de novembro de 2024. Edição nº 926, Ano 2024, Página 66 de 94.  www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Trata-se de aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos nos documentos de contratação por meio de especificações usuais no mercado. A descrição da solução apresenta-se técnica e economicamente viável, pois o histórico brasileiro demonstra a existência de mercado sólido, tendo a administração pública obtido êxito nos últimos certames com objetos similares, como consta no Portal da Transparência desta municipalidade. Por se tratar de bem de uso comum tendo seu ciclo de vida respeitado os cuidados usuais, bastante longo, a solução terá validade longeva.

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1.. As aquisições da referida contratação têm que cumprir os critérios de sustentabilidade inseridas na descrição do objeto e as do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Deverão ser obedecidos, no que couber, critérios de sustentabilidade considerando os processos de extração ou fabricação, transporte, utilização e eventual reaproveitamento ou descarte dos produtos e matérias‐primas, com base em boas práticas e na legislação pertinente.

4.1.1. Possuir certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO classificando os produtos como sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.1.2. Utilizará embalagens individuais adequadas para acondicionar e transportar os itens adquiridos, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento. Quando for possível, a contratada deve estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante recolhimento dos produtos após o uso pela administração ou resíduos decorrentes da execução contratual, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dando destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, com o encaminhamento do rejeito para disposição final também ambientalmente adequada.

4.1.3. Os bens a serem entregues não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Indicação de marcas ou modelos (Art. 385, inciso I, do Decreto Municipal nº. 3.537, de 09 de maio de 2023 ):

4.2.  Na presente contratação não se aplica  indicação de marca ou modelo.

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

4.3.  A Administração não impedirá nenhuma marca/produtos da participação no referido processo.

Da exigência de amostra

4.4.  Para esta contratação não será exigida amostras dos itens.

Observação: Os itens 4.5 até 4.14, foram excluídos deste Termo de Referência, pois não se aplicam  ao objeto contratado.

Da exigência de carta de solidariedade

4.15. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor,  não será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante.

Subcontratação

4.16. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Observação: Os itens 4.17 e 4.18 , foram excluídos deste Termo de Referência, pois não se aplicam ao objeto contratado.

Garantia da contratação

4.19. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes no Termo de Referência.

Observação: Os itens 4.20 até 4.21, foram excluídos deste Termo de Referência, pois os mesmos não se aplicam ao objeto contratado.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do envio da Nota de Empenho, em horário de expediente, das 07h30 às 11h30 e de 13h às 17h00, de 2ª a 6ª feira,  em remessa única.

Observação: O item 5.2, foi excluído deste Termo de Referência, pois não se aplica ao objeto contratado.

5.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Escola Municipal Moacyr Castanho, Rua Prefeito Agenor Ferreira dos Santos, 850 - Bairro Huberto Teixeira - Bandeirantes - PR

Observação: O item 5.5, foi excluído deste Termo de Referência, pois não se aplica ao objeto contratado.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

Observação: Os itens 5.7 até 5.9, foram excluídos deste Termo de Referência, pois não se aplicam ao objeto contratado.

5.10. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.11. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.12. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.13. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.14. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5.15. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.16. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

5.17. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.18. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.19. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas do Decreto nº. 3.537, de 09 de maio de 2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Decreto nº. 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 163).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 11, §1º);

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12, II);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato deve comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12, §7º).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 201 do Decreto nº. 3.537, de 09 de maio de 2023, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 10).

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar	 relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 10).

6.12. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.12.1. A CONTRATADA deverá instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;

6.12.2. A CONTRATADA deverá instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato;

6.12.3. A CONTRATADA deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos para a perfeita execução;

6.12.4. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

6.12.5. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de dano seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidade decorrente de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;

6.12.6. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a contratante;

6.12.7. A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos;

6.12.8. A CONTRATADA deverá submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes no Termo de Referência a ser elaborado.

6.12.9. A CONTRATADA deverá proceder a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Execução, na qual constarão, dentre outras informações, o endereço, horário, responsável pelo recebimento/fiscal do contrato, bem como dimensionamento adequado para atender a demanda, devidamente autorizado e, assinada pelo Fiscal do Contrato;

6.12.10. Todos os custos para realização da entrega dos bens serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão constar na proposta de preços.

6.12.11. Executar a entrega dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10(dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 160 do Decreto Municipal nº 3.537, de 09 de maio de 2023, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 7 (sete) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do § 4º, do art. 39 do Decreto Municipal nº. 3537, de 09 de maio de 2023, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, conforme a legislação aplicável.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 160 do Decreto Municipal nº 3735, de 09 de maio de 2023.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, conforme o art. 35, parágrafo único do Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

Observação: Os itens 7.24 até 7.32, foram excluídos deste Termo de Referência, pois não haverá antecipação de pagamento na presente contratação.

Cessão de crédito

Observação: Os itens 7.33 até 7.37, foram excluídos deste Termo de Referência, pois não será admitida cessão de crédito na presente contratação.

8. 	FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;[MM42]

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme a legislação aplicável.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Observação: Os itens 8.11 até 8.13, foram excluídos deste Termo de Referência, pois não se aplicam ao objeto contratado.

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Observação: Os itens 8.25 até 8.29 foram excluídos deste Termo de Referência, pois não se aplicam ao objeto contratado.

Qualificação Técnica

8.30. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional (escrever por extenso, se o caso), em plena validade;

8.31. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.31.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.31.1.1. Comprovação que já forneceu esses bens, no mínimo 50% do quantitativo que está sendo solicitado nesse processo para outros contratantes.

8.31.1.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.31.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Observação: O item 8.31.5 foi excluído deste Termo de Referência, pois não se aplica ao objeto contratado.

8.32. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.32.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.32.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.32.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.32.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.32.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.32.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. 	ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 13.272,61 (treze mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), conforme custos unitários constantes na tabela acima.

Observação: Os itens 9.2 e 9.3 foram excluídos deste Termo de Referência, pois não se aplicam ao objeto contratado.

9.4. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento.

10.1.1.  A contratação será atendida pela seguinte Dotação-Fonte : 147 - 103

I) Gestão/Unidade: 3.003 - Direção dos Centros Municipais de Educação Infantil

II) Fonte de Recursos: 0103 - 5% sobre Transferências Constitucionais;

III) Programa de Trabalho: 1203 - Manutenção das Escolas Municipais;

IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;

V) Plano Interno: 6.029 - Manutenção das Escolas Municipais;

10.1.2.  A contratação será atendida pela seguinte Dotação-Fonte : 130 - 107

I) Gestão/Unidade: 3.003 - Secretaria de Educação e Cultura/Direção do Cmeis

II) Fonte de Recursos: 0107 -Demais Impostos Vinculados à Educação Básica;

III) Programa de Trabalho: 1202 - Salário Educação;

IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;

V) Plano Interno: 6.026 -Salário Educação;

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Bandeirantes, 04 de fevereiro de 2025.

__________________________________

Aline Firmino Neves Vasconcelos

Secretária Municipal de Educação e Cultura