## COTAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | Secretária ADM | Secretária Ação Social | Secretária Saúde | Sexretária de Educação e Cultural | SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO | Total | MÉDIA VALOR UNITÁRIO | VALOR DA ADM
1 | UND | Adaptador De Rede USB 3.0 para RJ45 Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps | 15 | 5 | 15 | 5 |  | 40 | 85.95 | 3438
2 | UND | BATERIA ESTACIONÁRIA NOBREAK 80AH | 5 |  |  |  |  | 5 | 745.19 | 3725.95
3 | UND | BATERIA LITHIUM 3V | 60 |  | 60 | 20 |  | 140 | 6.35 | 889
4 | UND | BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12V 7AH PARA NOBREAK | 15 |  | 0 | 5 |  | 20 | 139.17 | 2783.4
5 | UND | CABO DE ENGATE P/ BATERIA EXTERNA 12V PARA NOBREAK | 3 |  | 0 | 20 |  | 23 | 132.81 | 3054.63
6 | UND | CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR PADRÃO NOVO COM 3 METROS COM VIAS DE 0,7MM | 30 | 10 | 10 |  |  | 50 | 30.18 | 1509
7 | UND | CABO HDMI 2M 2.0 FULL HD COMPATÍVEL RESOLUÇÃO 4K OU SUPERIOR | 27 | 5 | 10 | 20 |  | 62 | 24.13 | 1496.06
8 | UND | CABO VGA PARA MONITOR COM 1,8 METROS | 30 | 10 |  | 20 |  | 60 | 28.59 | 1715.4
9 | UND | CAIXA DE CABO DE REDE CAT5e 4 PARES 305 METROS compostos de condutores sólidos 100% de cobre nu, 24 AWG, Diâmetro nominal: 4,8 mm; isolados em polietileno especial, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; COM Capa externa. | 9 |  | 3 | 2 |  | 14 | 417.82 | 5849.48
10 | UND | CONECTOR FEMEA RJ45 CAT5E | 60 |  |  | 20 |  | 80 | 11.62 | 929.6
11 | UND | CONECTOR RJ45 CAT5E | 1500 |  | 1600 | 300 |  | 3400 | 25.46 | 86564
12 | UND | CONECTOR RJ45 CAT6 | 600 |  |  | 300 |  | 900 | 6.11 | 5499
13 | UND | FONTE ATX 400W REAIS 24P BIVOLT COM CERTIFICADO 80 PLUS BRONZE OU SUPERIOR | 30 |  | 10 | 20 |  | 60 | 262.34 | 15740.4
14 | UND | HD EXTERNO 2000GB USB 3.0 | 20 | 10 | 8 | 25 | 1 | 64 | 534.29 | 34194.56
15 | UND | MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ CL10 | 12 |  |  | 2 |  | 14 | 105.19 | 1472.66
16 | UND | MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ CL16 | 12 |  |  | 20 |  | 32 | 148.07 | 4738.24
17 | UND | MICROFONE DE BANCADA (MODELO REFERÊNCIA HyperX QuadCast 4P5P7AA): Microfone: Consumo de Energia: 5V 220mA (luz branca); Taxa de bits/amostra: 48kHz/16-bits; Elemento: Microfone condensador Electret; Tipo de condensador: Três condensadores de 14 mm; Padrão polar: Estéreo, Omnidirecional, Cardióide, Bidirecional; Resposta de frequência: 20Hz–20kHz Sensibilidade: -36dB (1V/Pa a 1kHz); Comprimento do cabo: 3 m, Iluminação: RGB (16.777.216 cores); Efeitos de luz: 2 zonas; Tipo de conexão: Cabo USB Tipo C para USB Tipo A; Compatibilidade: PC; Mac; Iluminação RGB de 2 zonas personalizável com o software INCLUSO; Saída do fone de ouvido: Impedância: 32 Ω; Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz; Máxima saída de energia: 7mW; THD: ≤ 0,05% (1kHz/0dBFS); Padrões polares selecionáveis: Estéreo: Vocais, instrumentos; Omnidirecional: Podcats com várias pessoas, conferências; Cardióide: Podcasts, streaming, narração, instrumentos;Bidirecional: Entrevistas pessoais; Recursos: Efeitos de iluminação RGB dinâmicos personlizáveis com o software INCLUSO; Base 'shock mount' antivibração; Sensor de toque para colocá-lo em mudo com indicador em LED; Adaptador de montagem incluso; Filtro pop interno; Entrada para fone de ouvido integrada; Compatibilidade de programa entre vários dispositivos; GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES. | 7 |  | 5 | 3 | 1 | 16 | 420.5 | 6728
18 | UND | MONITOR LED 27" OU SUPERIOR, 75HZ OU SUPERIOR, TEMPO RESPOSTA 1MS OU MENOS, RESOLUÇÃO FULL HD OU SUPERIOR,COM ENTRADA HDMI E VGA, CABO HDMI INCLUSO. | 66 | 15 | 25 | 30 | 2 | 138 | 948.32 | 130868.16
19 | UND | MOUSE OPTICO USB NA COR BASE PRETA, COM NO MÍNIMO 5 BOTOES + SCROL, COM MUDANÇA DE DPI AJUSTAVEL EM 4 NÍVEIS SENDO A MÍNIMA INICIAL DE 800DPI, E ESCALA FINAL MÍNIMA DE 2000DP, CABO DE COMPRIMENTO MÍNIMO 1,6M | 110 | 15 | 110 | 30 | 4 | 269 | 28.91 | 7776.79
20 | UND | MOUSEPAD COM APOIO EM GEL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE L200MMXA200MMXP5MM | 102 | 20 | 110 | 30 | 4 | 266 | 30.27 | 8051.82
21 | UND | NOBREAK UPS 1400VA BIVOLT | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 31 | 788.38 | 24439.78
22 | UND | PENDRIVE 64GB USB 3.2 ou superior, com carcaça (ESTRUTURA) metálica; com velocidades de transferência de 200MB/s para leitura e 60MB/s para gravação; | 66 | 10 | 43 | 20 | 5 | 144 | 40.44 | 5823.36
23 | UND | ROTEADOR WIFI (MODELO REFERENCIA AX10 TP-LINK); Wi-Fi 6; IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz velocidades: 1200 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz; CPU com três núcleos de 1.5 GHz. Com 4 Antenas e a tecnologia que concentra o sinal individualmente em cada cliente para uma melhor cobertura. 5 Portas Gigabit; Agile Config - Para provedores, permite configuração em massa dos roteadores TP-Link. ALIMENTAÇÃO: 12 V - 1.5 A; Criptografia WiFi WPA; WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x); Segurança de Rede: SPI Firewall; Access Control; IP & MAC Binding; 1× Rede para Convidados 2.4 GHz; 1× Rede para Convidados 5 GHz; SUPORTE TECNOLOGIA Mesh; ITENS INCLUSOS: Roteador; Fonte de Energia; Cabo Ethernet RJ45; Guia de Instalação Rápido. | 40 | 5 | 27 | 10 |  | 82 | 396.34 | 32499.88
24 | UND | SPRAY LIMPA CONTATOS 300ML | 13 |  | 7 | 5 |  | 25 | 21.74 | 543.5
25 | UND | SSD SATA III 6GB/S DE 2,5”, COM CAPACIDADE MINIMA DE 960GB , COM VELOCIDADES MÍNIMAS DE: LEITURA 545MB/S, E GRAVAÇÃO 430MB/S; | 40 |  | 42 | 15 |  | 97 | 269.15 | 26107.55
26 | UND | SWITCH GIGABIT COM 24 PORTAS (TODAS GIGABIT ETHERNET) | 15 |  | 10 | 10 |  | 35 | 1102.5 | 38587.5
27 | UND | SWITCH GIGABIT COM 8 PORTAS (TODAS GIGABIT ETHERNET) | 30 |  | 18 | 10 |  | 58 | 266.92 | 15481.36
28 | UND | Tanque De Manutenção compativel com modelo Epson M3170/M2170 - COM CHIP | 6 |  |  | 4 |  | 10 | 224.41 | 2244.1
29 | UND | TECLADO PARA COMPUTADOR, COM CONEXÃO USB 2.0, PADRÃO ABNT2, EM ABS NA COR PRETA. COM CABO DE NO MINIMO 1,5M | 106 | 15 | 103 | 30 | 4 | 258 | 55.65 | 14357.7
30 | UND | Testador de cabo de rede (MODELO REFERENCIA NF-8209 Noyafa): Teste de continuidade, rompimento, cruzado e etc; Verificação de comprimento do cabo; Tela de LCD 128 * 64 Matriz de pontos com luz de fundo; Distância do rompimento do cabo;Teste de cabo RJ45, RJ11 e POE; Teste de POE e detecção de energia, tensão de até 60v do tipo PSE (AT/AF padrão); Possui lanterna para iluminar locais com pouca visualização; 3 formas de scan sendo: Digital, Analógico e POE; Função Flash, localize a porta de rede pelo led do switch que ficará piscando de forma intermitente; ITENS INCLUSO:Transmissor 1 und (Bateria não inclusa); Receptor 1 und; Conector remoto 1 und; Fone de ouvido 1 und; Adaptadores de cabo 1 kit; Bolsa 1 und; Manual do usuário; Certificado de qualidade; | 3 |  | 2 | 2 |  | 7 | 301.01 | 2107.07
31 | UND | COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR (modelo referência INTEL i5-12400): Processador SOQUET DE 1700 PINOS com 6 núcleos físicos, capaz de executar 6 threads simultâneas com clock de no mínimo 2,5 Ghz, com função turbo clock 4,40 Ghz OU SUPERIOR. Memória cache L3 de no mínimo 18MB; Memória cache L2 de no mínimo 7,5MB; COMPATÍVEL COM A PLACA MÃE; Deverá suportar memória DDR4 3200 Mhz ou superior; VÍDEO INTEGRADO AO PROCESSADOR, COM SUPORTE NATIVO A RESOLUÇÃO 4K; DIRECTX 12; PLACA MÂE (MODELO REFERENCIA Gigabyte H610M H DDR4): SOQUET LGA 1700 PINOS; Chipset H610 COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR ACIMA; Portas no painel Traseiro: 1x PS/2 teclado (roxo); 1x PS/2 mouse (verde); 1x HDMI; 1x VGA; 3x conector(es) de áudio; 4x Portas USB 2.0; 2x USB 3.2; 1x LAN (RJ45). Conectores de E / S intrernais: 2 x soquetes DDR4 (SUPORTE DUAL CHANEL); 1x 4 pinos CPU Fan header; 2 conectores de ventilador do chassi de 4 pinos; 1 x conector de alimentação principal de 24 pinos; 1 x 8 pinos + 12V conector de alimentação; 1 x slot M.2 (chave M); 4 portas SATA de 6 Gb/s; 1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais; 2 conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais; 1 x cabeçalho CMOS claro 1 x cabeçalho da porta COM 1 x conector de áudio do painel frontal (AAFP) 1 x cabeçalho de alto-falante. MEMORIA RAM: 2 PENTES DE MEMÓRIA 8GB (totalizando 16GB EM DUAL CHANEL) DDR4 CL16 DE VELOCIDADE MÍNIMA 3200MHZ, COM DISSIPADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO, Compatível com o processador e a placa mãe acima descrito); ARMAZENAMENTO M.2 2280 NVMe 500GB (MODELO REFERENCIA WD_BLACK SN770 NVMe) SSD PRETO EM Interface PCIe Gen4x4; Velocidade de Leitura: 5000 MBps, Velocidade de Gravação 4000 MBps, LEITURA ALEATORIA 4600004KB IOPS, ESCRITA ALEATORIA 8000004KB IOPS, GARANTIA DE FABRICANTE DE 5 ANOS. FONTE: Padrão ATX 24P de 350W ou superior COM CERTIFICADO 80 PLUS bronze ou SUPERIOR; FPC ATIVO; BIVOLT AUTOMÁTICA; GABINETE: Padrão ATX ou micro ATX compatível com A PLACA MÃE, na cor preta; SEM efeitos de iluminação ou transparências (janelas). Possuir botão liga/desliga; BOTÃO com função reset; 1 conexões USB 2.0 frontal; 1 conexão USB 3.0 frontal; Possuir indicadores liga/desliga na parte frontal; PERIFÉRICO: MOUSE OPTICO USB NA COR PRETA, COM NO MÍNIMO 4 BOTOES, COM MUDANÇA DE DPI (MÍNIMO 800 DPI, MÁXIMA 3200 DPI); TECLADO PARA COMPUTADOR, COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, EM ABS NA COR PRETA. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO 64 bits INSTALADO E ATUALIZADO; com registro VITALÍCIO e com o serial colado na lateral da CPU; PACOTE OFFICE 2019 ou superior, INSTALADO E ATUALIZADO, em versão 64 bits e compatível com o SISTEMA OPERACIONAL, com registro VITALÍCIO e com o serial colado na lateral da CPU; |  |  | 22 | 30 | 1 | 113 | 3684.05 | 416297.65
50
10
32 | UND | PROJETOR (MODELO REFERÊNCIA PROJETOR EPSON POWERLITE FH52+): SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS; MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO; PAINEL LCD:0,60 POLEGADAS OU SUPERIOR; MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: NO MÍNIMO 2.304.000 PIXELS (1920 X 1080) X 3; TAMANHO DA TELA DE 30" A 300" (0,87 M - 14,41 M); SAÍDA DE LUZ COLORIDA MÍNIMA DE 4000 LUMENS; SAÍDA DE LUZ BRANCA MÍNIMA DE 4000 LUMENS RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD OU SUPERIOR; TIPO DE LÂMPADA: 230W UHE; DURAÇÃO DA LÂMPADA MÍNIMA DE 5.500 HORAS (NORMAL) 12.000 HORAS (ECO); RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 16.000:1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES); TIPO ZOOM: ÓPTICO (MANUAL) / FOCO MANUAL; RAZÃO DE ZOOM:1-1.6; TAMPA DA LENTE: SLIDE LENS SHUTTER; ENTRADA PARA COMPUTADOR X 1 D-SUB15; RCA; HDMI X 2; ENTRADA ÁUDIO RCA; USB TIPO A (PARA MÓDULO WIRELESS); USB TIPO B (PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE); MÓDULO WIRELESS INTEGRADO ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 16W; | 4 | 2 | 4 | 10 |  | 20 | 4184.67 | 83693.4
33 | UND | SCANER VERTICAL (MODELO REFERÊNCIA FUJITSU FI-8170): ADF DUPLEX (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO A4 (COR/CINZA;/MONOCROMÁTICO) SIMPLEX: 70 PPM, DUPLEX: 140 IPM; TAMANHO DO DOCUMENTO: MÁXIMO: 215.9 X 355.6 MM; 48 X 50 MM; DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINA LONGA: 6,096 MM; PESO DO PAPEL (ESPESSURA): PAPEL: 20 A 465 G/M²; LIVRETO: MENOS DE 7 MM; CARTÃO DE PLÁSTICO: 1.4 MM (0.055 IN.) OU MENOS; CAPACIDADE ADF: 100 FOLHAS (A4 80 G/M²); VOLUME DIÁRIO ESPERADO: 10.000 FOLHAS; DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA: DETECÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO (SENSOR ULTRASSÔNICO), DETECÇÃO DE COMPRIMENTO; TIPO DE SENSOR DE IMAGEM: CIS X 2 (FRONT X 1, BACK X 1); RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI OU SUPERIOR; FORMATO DE SAÍDA: COR: 24 BITS, TONS DE CINZA: 8 BITS, MONOCROMÁTICO: 1 BIT- CORES DE FUNDO: BRANCO / PRETO (SELECIONÁVEL); INTERFACE: USB 3.2 GEN1X1 / USB 2.0 / USB 1.1; ETHERNET GIGABIT; VOLTAGEM: BIVOLT 100V - 240V; GARANTIA 12 MESES COM O FABRICANTE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BANDEJA DE PAPEL ADF; CABO AC; ADAPTADOR AC; CABO USB; DVD-ROM COM DRIVES E SOFTWARES | 24 |  | 4 | 1 | 2 | 34 | 3332.02 | 113288.68
3
34 | UND | FRAGMENTADORA (MÉDIA CAPACIDADE) TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS DE 4 X 12 MM; NÍVEL DE SEGURANÇA: P-4 (DIN 66399); NÍVEL DE RUÍDO: 60(DB); CAPACIDADE: 150 FOLHAS (AUTOMÁTICO) E 10 FOLHAS (MANUAL) A4 (75 G/M²); FRAGMENTA CARTÕES DE BANCO, PEQUENOS GRAMPOS E CLIPES; ABERTURA DE ENTRADA COM 220 MM; FUNCIONAMENTO: 60 MIN E DESCANSO 45 MIN (AUTOMÁTICO) / 10 MIN E DESCANSO 45 MIN (MANUAL); VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 2 M/MIN; SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; SENSOR DE CESTO CHEIO/DESALINHADO; SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; SENSOR DE CESTO CHEIO/DESALINHADO; SENSOR DE PRESENÇA DE CESTO (SEM O CESTO NÃO FUNCIONA); SENSOR DE SUPERAQUECIMENTO E SOBRECARGA; REVERSÃO AUTOMÁTICA E MANUAL; CAPACIDADE DO CESTO: 32,2 LITROS; RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; CONTROLES MANUAIS: AVANÇO, RETROCESSO E LIGA/DESLIGA; VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 205W; DIMENSÕES: 356 X 466 X 580 MM; GARANTIA: NO MÍNIMO 06 MESES. | 22 |  | 6 | 10 |  | 38 | 2646.64 | 100572.32
35 | UND | TELEFONE SEM FIO PRETO, COM LIMITE DE FREQUÊNCIAS 1,91GHZ A 1,92GHZ, SISTEMA DECT 6.0, COM DISPLAY LCD 1.4 POLEGADAS, 14 SEGMENTOS MONOCROMÁTICO, 12 DÍGITOS X 1 LINHA, POSSUI MODO ECO PLUSUTILIZA BATERIAS RECARREGÁVEIS MODELO NI-MH (AAA X 2), DURAÇÃO DE ATÉ 10 HORAS EM CONVERSAÇÃO. REFERÊNCIA: DECT 6.0 KX-TGB110LBB. | 31 |  | 31 | 5 |  | 67 | 177.86 | 11916.62
36 | UND | MULTIFUNCIONAL LASER (MODELO REFÊNCIA BROTHER DCPL5662DN): TIPO LASER MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO CARTA/A4: 48/50 PPM OU SUPERIOR; COM MONITOR TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,5" OU SUPERIOR; COMPATÍVEL COM TONER: TN3602XL (aprox. 6.000 páginas), TN3602XXL (aprox. 11.000 páginas), TN3612 aprox. 18.000 páginas); TN3612XL (aprox. 25.000 páginas); COMPATIVEL COM UNIDADE DO CILINDRO DR3602 (aprox. 75.000 páginas); TAMANHO DO PAPEL mínimo SUPORTADO na BANDEJA PADRÃO: Carta, A4, A5, A6. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200X1200DPI; MEMÓRIA PADRÃO/MÁXIMA 512MB; TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA MENOS DE 7 SEGUNDOS; PROCESSADOR 1200MHZ; Velocidades mínimas: Simples 28 ipm / 20 ipm (preto/colorido) Duplex: 56 ipm /40 ipm (preto/colorido); Velocidade da Cópia 48 ppm (A4) / 50 ppm (Carta); IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMATICA; BANDEJA MULTIUSO: ATÉ 100 FOLHAS; BANDEJA PADRÃO: 250 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA (MÁXIMA) 150 FOLHAS; CONEXÕES: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0; CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 90.000 PÁGINAS/MÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM O FABRICANTE; ITENS INCLUSO:1 impressora, 1 cartucho de Toner, 1 cilindro de imagem, cabo de alimentação; guia de instalação; | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 37 | 3652.85 | 135155.45
37 | UND | CAIXA DE SOM COMPATIVEL COM PC E NOTEBOOK, NA COR PRETA, ALIMENTAÇÃO USB, POTENCIA MINIMA DE 5 WATS COM CONTROLE DE VOLUME. | 3 | 2 | 20 | 30 | 3 | 58 | 72.18 | 4186.44
38 | UND | WEBCAM FULL HD COM MICROFINE EMBUTIDO E PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE PARA CHAMADAS DE GRAVAÇÃO EM VIDEO WIDSCREEN 1080P (MODELO DE REFERENCIA LOGITECH C920S) | 8 | 5 |  | 3 | 3 | 19 | 204.99 | 3894.81
1358221.32