| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA |  |  |  |  |  |  | Nº /2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Informações Gerais: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Setor requisitante: |  |  |  |  | 1 - SECRETARIA DE GOVERNO |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 - ASSESSORIA JURIDICA |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 - SECRETARIA DE FAZENDA |  |  |
|  |  |  | X |  | 9 - SECRETARIA DE SAÚDE |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. E DES. URBANO |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 - SECRETARIA DE DESEN. ECONÔMICO |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |  |  |
|  |  |  |  |  | - - SECRETARIA DE POLÍTICA HABITACIONAL |  |  |
| 1.2. Responsável pela demanda: Alexandro Beretta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Descrição sucinta do objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva e calibração das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos do município de Bandeirantes – Pr. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Natureza do Objeto: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviço não continuado; |  |  |  |  |  |  |
| X | Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra; |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra; |  |  |  |  |  |  |
|  | Material de consumo; |  |  |  |  |  |  |
|  | Material permanente / equipamento |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviços Técnicos Especializados |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Forma de contratação sugerida: |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Pregão |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispensa |  |  |  |  |  |  |
|  | Inexigibilidade |  |  |  |  |  |  |
|  | Concorrência |  |  |  |  |  |  |
|  | Concurso |  |  |  |  |  |  |
|  | Leilão |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Item previsto no plano anual de contratação – PAC: |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | SIM |  |  |  | NÃO |  |
| 1.5.1. Indicar ID DO ITEM ou justificar o motivo de não estar previsto: O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2025, conforme edição nº 1022, ano: 2025, publicado nos dias 26 de março de 2025, de acordo com o detalhamento a seguir: SECRETARIA; DEMANDA; PÁGINA DA EDIÇÃO. SAÚDE; SS0375; Nº117 de 157. |
| 2. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso: A contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva e calibração das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos é fundamental para garantir a operação contínua e a confiabilidade dos equipamentos, assegurando que a temperatura de armazenamento esteja sempre dentro dos parâmetros exigidos pelas normativas sanitárias. Os equipamentos contemplados nesta contratação incluem: Indrel, Modelo RVV 22D – 03 (três) unidades; Indrel, Modelo RVV 2.000 D – 01 (uma) unidade; Revimedic, Modelo RM 280 – 03 (três) unidades; Elber, Modelo CSV 280 BC – 01 (uma) unidade; Biotecno, Modelo BT-1100 – 01 (uma) unidade; e Novatecnica, Modelo NT 760/342 – 01 (uma) unidade, totalizando 10 (dez) câmaras refrigeradas utilizadas para a conservação de vacinas disponibilizadas pela Regional de Saúde e de medicamentos essenciais. A calibração periódica dos sensores de temperatura deve ser realizada por laboratório acreditado conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com emissão de Certificado de Calibração rastreável aos padrões do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Essa exigência está em conformidade com a Resolução RDC nº 430/2020 da ANVISA, que determina a adoção de procedimentos de monitoramento e controle térmico para garantir a integridade dos insumos armazenados. A contratação dos serviços tem o objetivo de assegurar a conservação adequada dos imunobiológicos e medicamentos, garantindo o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), pela ANVISA e pelo Manual da Rede de Frio do Ministério da Saúde. Além disso, a execução dos serviços por empresa qualificada contribuirá para a redução de riscos operacionais, otimização dos custos com manutenção corretiva e prolongamento da vida útil dos equipamentos, garantindo uma gestão eficiente e responsável dos recursos públicos destinados à saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada: |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | CATSER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA- CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. | 6 | UND | 5428 |
| 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA- CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 3 | UND | 5428 |
| 3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL- MODELO RVV 2000 D. | 2 | UND | 5428 |
| 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA INDREL- MODELO RVV 2000 D. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 1 | UND | 5428 |
| 5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. | 2 | UND | 5428 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: ROLAMENTO, VENTUINHA, LUBRIFICAÇÃO, BATERIA. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 1 | UND | 5428 |
| 7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. | 2 | UND | 5428 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 1 | UND | 5428 |
| 9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. | 2 | UND | 5428 |
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMA JÁ DETECTADO: SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DO GÁS, SOLDA INTERNA, BATERIA. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 1 | UND | 5428 |
| 11 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERTEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: BATERIA, INVERSOR, MOTOR COMPRESSOR, SISTEMA DE RESFRIAMENTO; TROCA DE BATERIA. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 3 | UND | 5428 |
| 12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. | 6 | UND | 5428 |
| 13 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. | 3 | UND | 14460 |
| 14 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. | 3 | UND | 14460 |
| 15 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 2.000 D. | 1 | UND | 14460 |
| 16 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. | 1 | UND | 14460 |
| 17 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. | 1 | UND | 14460 |
| 18 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. | 1 | UND | 14460 |

3.1. *Observações: 									    CONTRATO (SE EXTINTO): Não se aplica                                                                 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a lei vigente.

CONTRATADO: _________________

4. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual: Maio de 2025

5. Nível de urgência da demanda/grau de prioridade: MUITO ALTO

6. Créditos orçamentários

6.1. Valor estimado da contratação: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

6.2. Valor estimado custeio: 0

6.3. Valor estimado investimento: 0

6.4. Valor estimado serviço: R$ 100.000,00 (sessenta e nove mil, setecentos e um reais)

7. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

Fiscal de Contrato: Carla Caroline Zanatta Fadel

Gestor do contrato: Alexandro Beretta

Bandeirantes (PR), 26 de março de 2025

ALEXANDRO BERETTA

Secretário Municipal de Saúde