| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I - INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |
| - Número do Processo Administrativo: |  |  | ______/2025 |  |
| 2. Setor Requisitante: |  |  |  | 1 - SECRETARIA DE GOVERNO |
|  |  |  |  | 2 - ASSESSORIA JURIDICA |
|  |  |  |  | 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|  |  |  |  | 7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
|  |  |  |  | 8 - SECRETARIA DE FAZENDA |
|  |  | X |  | 9 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|  |  |  |  | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
|  |  |  |  | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS |
|  |  |  |  | 12 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. E DES. URBANO |
|  |  |  |  | 13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|  |  |  |  | 14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|  |  |  |  | 15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
|  |  |  |  | 16 - SECRETARIA DE POLÍTICA HABITACIONAL |
| 3. Equipe de Planejamento da Contratação: |  |  | Alexandro Beretta – Secretário Municipal de Saúde Lucélia Maria da Silva – Diretora Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde |  |
| 4. Objeto: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR. |  |  |  |
| 5. Local | Diversos FISCAL DO CONTRATO: CARLA CAROLINE ZANATTA FADEL GESTOR: ALEXANDRO BERETTA |  |  |  |
| II - Diagnóstico da Situação Atual: |  |  |  |  |
| - Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (artigo 15, caput, §1º do Decreto nº 3.537/2023): |  |  |  |  |

A solicitação tem como objetivo a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva e calibração periódica das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos do município de Bandeirantes – PR.

A Secretaria Municipal de Saúde necessita da manutenção de 10 (dez) equipamentos em operação, das marcas Indrel, Revimedic, Elber, Biotecno e Novatecnica, garantindo seu funcionamento adequado para a conservação de imunobiológicos e medicamentos essenciais.

A calibração periódica dos sensores de temperatura deve ser realizada por laboratório acreditado pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com Certificado de Calibração rastreável ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Essa exigência está em conformidade com a Resolução RDC nº 430/2020 da ANVISA, que estabelece diretrizes para o controle térmico e a qualificação dos equipamentos, assegurando a precisão na leitura e controle da temperatura.

A conservação adequada de imunobiológicos é essencial para garantir a efetividade das ações de imunização, contribuindo para o controle e erradicação de doenças preveníveis. Considerando que as vacinas possuem alto valor agregado, é indispensável a realização periódica de manutenções preventivas e corretivas, garantindo o correto armazenamento dos imunizantes e evitando perdas financeiras para o município. Essa necessidade está alinhada com as diretrizes do Manual da Rede de Frio do Ministério da Saúde, que destaca a importância dessas práticas para preservar a integridade dos imunobiológicos e medicamentos armazenados.

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é fundamental para garantir segurança, desempenho e funcionalidade, preservando a operação contínua das câmaras refrigeradas e ampliando sua vida útil. O uso constante desses equipamentos pode ocasionar falhas técnicas, comprometendo a estabilidade térmica necessária para a conservação dos insumos. Eventuais falhas podem resultar em perdas de vacinas e medicamentos, impactando diretamente os serviços de saúde pública e gerando custos adicionais para o município. 	           Dessa forma, a realização das manutenções preventivas, corretivas e calibrações periódicas é imprescindível para garantir a confiabilidade do armazenamento de imunobiológicos e medicamentos, além de otimizar a gestão dos recursos públicos, reduzindo custos com falhas inesperadas e evitando prejuízos à saúde da população.

Para dar prosseguimento ao processo licitatório, serão elaborados o edital e os demais documentos necessários, que serão amplamente divulgados para garantir a participação de empresas qualificadas e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração municipal.

| 2. Alinhamento entre a contratação e o planejamento da Administração (artigo 15, §1º, II, do Decreto nº 3.537/2023): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Sim – Especificar Ano: 2025 |  |  | Não – Justificar em item 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2025, conforme edição nº 1025, ano: 2025, publicado nos dias 28 de março de 2025, de acordo com o detalhamento a seguir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA |  | DEMANDA |  |  |  |  | PÁGINA DA EDIÇÃO |  |  |  |  |
| SAÚDE |  | SS0375 |  |  |  |  | Nº117 de 157 |  |  |  |  |
| 2.1. JUSTIFICATIVA SE NEGATIVO: Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: DOTAÇÃO; DESCRIÇÃO; RECURSO. 26 - 02.003.04.122.0405.2012.3.3.90.30.00; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 00000/00000.01.07. 00.00.1.500.0000. 26 - 02.003.04.122.0405.2012.3.3.90.30.00; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 00511/00511.01.07. 00.00.1.753.0000. 34 - 02.003.04.122.0405.2012.4.4.90.51.00; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 00000/00000.01.07. 00.00.1.500.0000. |
| 2.3. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Em conformidade com as normas constantes dos Arts. 16 e 17 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a presente contratação enquadra-se em: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação ação de governo |  |  |  |  |  | Sim |  | x | Não |  |  |
| Expansão ação de governo |  |  |  |  |  | Sim |  | x | Não |  |  |
| Aperfeiçoamento ação de governo |  |  |  |  |  | Sim |  | x | Não |  |  |

3. Descrição dos requisitos da potencial contratação (artigo 15, §1º, III, do Decreto nº 3.537/2023):

3.1. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR.

3.2. DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES

| 3.2.1 O presente objeto não foi adquirido nos últimos exercícios, não constando em nossos arquivos licitação anterior. |  | Sim | x | Não |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2. O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo: 156/2023, sem nenhuma observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo. |  | Sim | x | Não |
| 3.2.3. O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo: 156/2023, constando observações pontuais e recomendações como forma de subsídio para o presente estudo. |  | Sim | x | Não |

3.3. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO: O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme artigo 384 e seguintes do Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023

3.4. PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO:

3.41. Para garantir a qualidade e o desempenho na contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva e calibração das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos, é necessário seguir as diretrizes estabelecidas pelo Manual Técnico da Rede de Frio do Ministério da Saúde, pela ANVISA, bem como as normas da ABNT aplicáveis à manutenção de equipamentos médicos e refrigeradores científicos, tais como:

- O serviço deve ser executado por profissionais capacitados e treinados, preferencialmente com certificação para a manutenção dos equipamentos envolvidos;

- A equipe técnica deve ter experiência comprovada na manutenção de câmaras refrigeradas para armazenamento de vacinas e medicamentos;

- Utilização de peças genuínas e originais recomendadas pelo fabricante, garantindo o desempenho e a segurança dos equipamentos;

- As manutenções preventivas devem ser realizadas periodicamente, conforme especificações dos fabricantes e diretrizes da ANVISA e Ministério da Saúde (inspeções semestrais);

- A manutenção corretiva deve ocorrer imediatamente após a identificação de falhas, com tempo de resposta adequado para evitar comprometimento da conservação de vacinas e medicamentos;

- Registro detalhado das intervenções realizadas, incluindo substituição de peças e ajustes técnicos;

- Os serviços devem seguir as orientações da ABNT NBR 17025, referente à calibração e manutenção de equipamentos de medição e controle térmico;

- Cumprimento das diretrizes do Manual Técnico da Rede de Frio, garantindo que as câmaras mantenham as temperaturas exigidas para a conservação segura de imunobiológicos e medicamentos;

- O serviço prestado deve assegurar que os equipamentos operem continuamente dentro da faixa de temperatura recomendada (2°C a 8°C para vacinas, conforme a ANVISA);

- A calibração dos sensores de temperatura deve ser realizada anualmente, com emissão de Certificado de Calibração válido por 12 meses, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou conforme normativas vigentes;

- Emissão de relatórios técnicos detalhados de cada manutenção realizada, contendo informações como:  * Identificação do equipamento (marca, modelo e número de série); * Diagnóstico da situação do equipamento; * Intervenções realizadas (ajustes, reparos, trocas de peças); * Resultados da calibração e eventuais correções necessárias; * Recomendação para futuras manutenções e adequações.

- Garantia mínima para os serviços realizados, especialmente para peças substituídas, ajustes técnicos e conformidade dos equipamentos calibrados;

- Descarte adequado de peças substituídas, seguindo normas ambientais;

- Uso de equipamentos e insumos que reduzam o consumo energético e minimizem impactos ambientais.

Esses critérios garantem eficiência, segurança e continuidade operacional das câmaras de conservação, prevenindo perdas de vacinas e medicamentos e assegurando a qualidade dos serviços de imunização no município.

3.5. AMOSTRA: Não serão exigidas amostras no presente processo.

3.6. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: A proponente deverá se responsabilizar pelo transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados na manutenção, incluindo peças substituídas e fluidos refrigerantes, conforme a Lei nº 12.305/2010 e normas vigentes. Deverá adotar medidas para otimização energética dos equipamentos, priorizando peças sustentáveis e logística eficiente, garantindo conformidade com as diretrizes das normas vigentes.

3.6.1. Descarte ambientalmente adequado de resíduos:

A empresa contratada deverá realizar a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos e componentes substituídos durante os serviços de manutenção, calibração e correção das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos. É vedado o descarte de tais materiais em lixo comum ou em desacordo com a legislação ambiental vigente.

3.6.2. Utilização de peças e insumos com menor impacto ambiental:

Sempre que possível, deverão ser utilizadas peças de reposição e insumos que apresentem menor impacto ambiental, tais como os que possuam certificações reconhecidas, ou que sejam produzidos com materiais recicláveis ou reutilizáveis.

3.6.3. Boas práticas ambientais da empresa:

Será considerada vantagem, para fins de análise técnica, a apresentação de documentos que demonstrem o comprometimento da empresa com a sustentabilidade, tais como: política ambiental interna, certificações ambientais, adesão a programas de responsabilidade socioambiental, entre outros.

3.6.4. Capacitação da equipe em boas práticas ambientais:

A contratada deverá assegurar que sua equipe técnica esteja orientada quanto à adoção de boas práticas ambientais no ambiente de trabalho, especialmente no que se refere ao uso racional de recursos, descarte adequado de resíduos e prevenção de impactos ambientais durante a execução dos serviços.

3.7. GARANTIA DA EXECUÇÃO

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3.8. MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A empresa deverá oferecer suporte técnico, orientando sobre uso e controle de qualidade durante a aplicação, sem ônus ao município.

3.9. NECESSIDADE OU NÃO DE VISTORIA DOS LICITANTES AO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Não se aplica.

3.10. DA PARTICIPAÇÃO DE MEI'S, ME'S OU EPP'S:

|  | Contratação com itens exclusivos para os beneficiados (art. 48, I da LC 123/06); |
| --- | --- |
|  | Reserva em objeto divisível de cota de até 25% para os beneficiários (art. 48, III da LC 123/06); |
|  | Prioridade de contratação para as privilegiadas sediadas locais ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido (art. 48, § 3º, LC 123/06); |
|  | Possibilidade de subcontratação das privilegiadas nas licitações destinadas à aquisição de obras e serviços (art. 48, I da LC 123/06). |

3.10.1. JUSTIFICATIVA: Não se aplica. Em conformidade com as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, artigos 42 a 46, da Lei Complementar Municipal nº 2.984/2009 e suas alterações, será concedido tratamento diferenciado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). A empresa que se apresentar como ME ou EPP deverá apresentar declaração de comprovação de seu enquadramento em um dos referidos regimes, caso tenha utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, conforme estabelece a Lei Complementar Federal nº 123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014, nas condições especiais previstas nos artigos 42 a 45.

3.11. DA PARTICIPAÇÃO COOPERATIVAS: Se aplicará a presente contratação a possibilidade de participação de cooperativas desde que estas declarem que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.

3.12. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS: Não será permitida a participação de empresas de forma consorciada, considerando a natureza comum do objeto, visto que no mercado encontram-se várias empresas aptas a fornecer o objeto de forma isolada. Essa medida visa evitar a formação de oligopólios ou monopólios, fomentar a competição saudável, promover a transparência e responsabilização, além de reduzir potenciais conflitos de interesse. Dessa forma, busca-se garantir uma licitação competitiva, eficiente e em conformidade com os princípios fundamentais da Administração Pública.

3.13. DA SUBCONTRATAÇÃO: Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sem a competente, expressa e formal anuência da CONTRATANTE.

3.14. DA DURAÇÃO DO CONTRATO:

3.14.1. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual: previsão para maio de 2025.

3.14.2. Estimada de disponibilização dos produtos: maio/2025.

3.14.3. Data início da execução: a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município.

3.14.4. Prazo de vigência: O prazo de vigência inicial do contrato é de 1 (um) ano, equivalente a 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, disponível em [https://www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico]. O contrato poderá ser prorrogado, por igual e sucessivo período, desde que comprovada a vantajosidade.

Durante a vigência do contrato, as empresas contratadas ficarão obrigadas a manter seu cadastro, endereço eletrônico, telefone e responsável pelas operações, atualizados.

3.17. MAPA DE RISCO: Análise dos riscos da contratação segue em anexo.

III - Prospecção de Soluções (artigo 15, §1º, V e VI):

- Levantamento de Mercado (artigo 15, §1º V, do Decreto nº 3.537/2023):

A fim de identificar outras metodologias para o cumprimento do objeto proposto, onde a presente pesquisa encontrou as seguintes possibilidades:

- Execução da manutenção por equipe própria da administração pública: A realização da manutenção preventiva, corretiva e calibração das câmaras de conservação por equipe própria poderia ser uma alternativa, desde que a administração pública investisse na capacitação de servidores especializados, bem como na aquisição de peças, ferramentas e equipamentos necessários para os reparos e calibração dos sensores térmicos.

- Contrato de fornecimento atrelado à manutenção (locação de equipamentos com serviço agregado): Outra possibilidade seria a locação das câmaras de conservação com manutenção e calibração inclusas, solução oferecida por algumas empresas do setor. Nesse modelo, o município não precisaria se preocupar com a manutenção e calibração periódica, pois a empresa fornecedora ficaria responsável pelo funcionamento adequado e certificação dos equipamentos.

Análise das alternativas:

- Execução da manutenção por equipe própria da administração pública: Embora essa alternativa pudesse proporcionar maior autonomia ao município, ela exigiria investimentos significativos na formação de pessoal qualificado, aquisição de ferramentas especializadas, compra de peças de reposição e equipamentos de calibração rastreáveis pelo INMETRO. Além disso, a diversidade de marcas e modelos das câmaras de conservação demandaria um nível elevado de capacitação técnica, o que tornaria essa opção menos viável do ponto de vista operacional e econômico.

- Contrato de fornecimento atrelado à manutenção (locação de equipamentos com serviço agregado): Embora a locação com manutenção e calibração inclusas possa ser uma solução viável em alguns casos, sua adoção não se justifica neste processo, pois o município já possui as câmaras de conservação adquiridas e em funcionamento. A substituição dos equipamentos por modelos locados geraria custos desnecessários e descontinuidade nos serviços, além de demandar um novo processo de adaptação operacional e logística, tornando essa alternativa inadequada.

Alternativa mais viável:

A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração anual apresenta-se como a melhor opção para o município de Bandeirantes, pois garante a correta conservação das câmaras utilizadas na rede de frio da Secretaria Municipal de Saúde, assegurando a preservação dos imunobiológicos e medicamentos armazenados. Além disso, atende aos requisitos técnicos exigidos pelos órgãos reguladores, como ANVISA e Ministério da Saúde, garantindo que os sensores térmicos das câmaras operem dentro dos padrões de precisão exigidos. A calibração anual é essencial para assegurar a confiabilidade das medições de temperatura, sendo obrigatória conforme a norma ABNT NBR 17025, com certificação válida por 12 meses, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO. Dessa forma, a contratação especializada evita perdas de vacinas e medicamentos devido a falhas na medição de temperatura, reduz custos com desperdícios e garante a segurança da imunização da população.

Consultando o portal do PNCP, constatou-se que diversos municípios que têm adotado a aquisição através de Pregão eletrônicos em situações semelhantes à descrita neste estudo. Exemplos incluem:

Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2025

Local: Maria Helena/PR

Unidade Compradora: 76247386000100 - Unidade administrativa

Modalidade: Pregão Eletrônico

ID Contratação PNCP: 76247386000100-1-000027/2025

Amparo Legal:  Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Edital de Pregão Eletrônico nº 31/2025

Local: Rolândia/PR

Unidade Compradora: 300 - Prefeitura Municipal de Rolândia - PR

Modalidade: Pregão – Eletrônico

Amparo Legal:  Lei 14.133/2021, Art. 28, I

ID Contratação PNCP: 76288760000108-1-000108/2025

- Estimativa do valor da contratação (art. 15, §1º VI do Decreto nº 3.537/2023):

2.1. Considerando as pesquisas realizadas, o valor estimado da contratação se deu em R$69.701,00 (sessenta e nove mil, setecentos e um reais), conforme demonstrado na tabela abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | SRV | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA- CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. | 6 | SRV | R$ 1.318,12 | R$ 7.908,72 |
| 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA- CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 3 | SRV | R$ 2.240,00 | R$ 6.720,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL- MODELO RVV 2000 D. | 2 | SRV | R$ 1.643,33 | R$ 3.286,66 |
| 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA INDREL- MODELO RVV 2000 D. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 1 | SRV | R$ 2.951,50 | R$ 2.951,50 |
| 5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. | 2 | SRV | R$ 1.877,66 | R$ 3.755,32 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: ROLAMENTO, VENTUINHA, LUBRIFICAÇÃO, BATERIA. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 1 | SRV | R$ 2.801,50 | R$ 2.801,50 |
| 7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. | 2 | SRV | R$ 1.642,14 | R$ 3.284,28 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 1 | SRV | R$ 2.201,50 | R$ 2.201,50 |
| 9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. | 2 | SRV | R$ 1.415,00 | R$ 2.830,00 |
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMA JÁ DETECTADO: SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DO GÁS, SOLDA INTERNA, BATERIA. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 1 | SRV | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| 11 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERTEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: BATERIA, INVERSOR, MOTOR COMPRESSOR, SISTEMA DE RESFRIAMENTO; TROCA DE BATERIA. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | 3 | SRV | R$ 2.717,69 | R$ 8.153,07 |
| 12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. | 6 | SRV | R$ 1.792,77 | R$ 10.756,62 |
| 13 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. | 3 | SRV | R$ 969,58 | R$ 2.908,74 |
| 14 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. | 3 | SRV | R$ 911,33 | R$ 2.733,99 |
| 15 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 2.000 D. | 1 | SRV | R$ 911,33 | R$ 911,33 |
| 16 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. | 1 | SRV | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| 17 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. | 1 | SRV | R$ 907,77 | R$ 907,77 |
| 18 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. | 1 | SRV | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| VALOR TOTAL R$ 69.701,00 |  |  |  |  |  |

| 2.2.1. Parâmetros utilizados (documentos em anexo): |  |
| --- | --- |
| x | Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; |
| x | Painel de Preços do Governo Federal; |
|  | Banco de Preços em Saúde; |
| X | Contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive mediante sistema de registro de preços; |
|  | Dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, tabelas oficiais.) |
|  | Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; |
| X | Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail; |
|  | Pesquisa através de notas fiscais eletrônicas emitidas em características similares; |
|  | Outros: |

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

A quantidade a ser adquirida foi definida com base no último processo licitatório realizado, considerando um acréscimo no quantitativo em função do número atual de equipamentos. Além disso, foi incluída a calibração que deve ser feita anualmente e a previsão de, no mínimo, duas revisões preventivas para cada câmara, em conformidade com as recomendações da ANVISA, tomando como referência o processo realizado em 2023.

- Escolha da solução (consequência dos incisos V e VI do §1º do art. 15 do Decreto nº 3.537/2023):

A escolha da contratação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva e calibração das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos justifica-se pela sua adequação técnica às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. A manutenção preventiva é essencial para garantir que os equipamentos operem dentro dos parâmetros exigidos pela ANVISA e pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), reduzindo o risco de falhas que possam comprometer a conservação dos imunobiológicos e medicamentos armazenados. A manutenção corretiva, por sua vez, assegura a rápida solução de eventuais problemas técnicos, minimizando o tempo de inatividade dos equipamentos e evitando prejuízos ao município.

A calibração dos equipamentos é fundamental para assegurar que as câmaras de conservação operem com precisão, mantendo as condições ideais de temperatura e umidade. Isso é crucial para preservar a integridade e a eficácia das vacinas e medicamentos, conforme as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. A calibração regular garante que quaisquer desvios nos parâmetros sejam identificados e corrigidos prontamente, evitando potenciais riscos à saúde pública e ao funcionamento dos programas de imunização.

A viabilidade econômica da contratação, aliada à disponibilidade de prestadores especializados no mercado, reforça a escolha dessa solução, garantindo a continuidade dos serviços de imunização e assistência farmacêutica, a segurança dos insumos armazenados e a conformidade com as normativas técnicas vigentes.

Assim, a terceirização desses serviços por meio de processo licitatório representa a alternativa mais eficiente, segura e vantajosa para o município, permitindo maior previsibilidade orçamentária, redução de custos com falhas inesperadas e prolongamento da vida útil dos equipamentos.

3.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL CONTRATAÇÃO:

|  | A Solicitação de Demanda não indicou e esta equipe não localizou nos estudos, nenhum normativo específico referente ao objeto estudado. |
| --- | --- |
| X | Foram localizados normativos acerca do objeto estudado, e estes estão sendo considerados no presente estudo: |

3.4.1. Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e suas alterações.

3.4.2. Decreto Municipal nº 3.537/2023.

3.4.3. Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

3.4.4. Manual Técnico do Ministério da Saúde da Rede de Frio da ANVISA.

3.4.5. Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975 e suas alterações.

3.4.6. DECRETO No 78.231, DE 12 DE AGOSTO DE 1976.

3.4.7. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010

3.4.8. ABNT NBR 17025

3.4.9. LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999.

IV - Detalhamento da Solução Escolhida

- Descrição da solução como um todo (art. 15, §1º, VII do Decreto nº3.537/2023):

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

1.1. A contratação será por meio de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

1.2. Poderão participar do processo pessoas jurídicas que possuam, em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o código e descrição de atividade econômica principal e/ou secundária pertinente ao objeto, que comprovem aptidão para os serviços apresentados e que apresentem a documentação exigida neste estudo técnico, bem como nos Termos de Referência e no edital.

1.3. No entanto, apesar da recomendação da equipe de planejamento, ressaltamos que, em consonância com o Art. 8º da Lei nº 14.133, a responsabilidade final pela decisão, acompanhamento, impulso e execução do procedimento licitatório, até a homologação, recai sobre o Agente de Contratação. Essa prerrogativa assegura a autonomia necessária para que o agente avalie todas as variáveis e tome a decisão mais adequada, garantindo a conformidade legal e a melhor escolha para a administração pública.

PRAZOS PARA ENTREGA

1.4. O prazo de prestação dos serviços será de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da solicitação de fornecimento ou empenho, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos desde que justificado e aceito pelo contratante.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Caso não seja possível a realização dos serviços na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Os serviços deverão ser realizados nos seguintes endereços: Rua prefeito José Mário Junqueira, número 661, Centro; Rua Edelina Meneghel Rando, 1444, Centro; Rua Antônio Ranazzi Bentivenha, S/N, Vila IBC; Rua Prefeito Agenor Ferreira dos Santos, S/N, Humberto Teixeira; Rua São Paulo, número 1675, Centro; ou de acordo com endereços repassados juntamente com a solicitação de fornecimento ou empenho.

A prestação dos serviços deverá ser realizada de segunda a sexta-feira no horário das 07:30 ás 11:00 horas e das 13:00 horas as 16:00 horas.

No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

MODELO DE GESTÃO

1.106. O modelo de gestão deverá ser fixado em Termo de Referência, restando nesta oportunidade indicado o fiscal e gestor do contrato como sendo os constantes da Portaria nº 2063/2025:

A fiscalização do contrato deverá ser realizada pela Senhor:

| SECRETARIA MUNICIPAL | MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR |
| --- | --- | --- |
| SAÚDE | 3244 | CARLA CAROLINE ZANATTA FADEL |

A gestão do contrato deverá ser realizada pela Senhora:

| SECRETARIA MUNICIPAL | MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR |
| --- | --- | --- |
| SAÚDE | 4621 | ALEXANDRO BERETTA |

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As notas fiscais/faturas devem ser emitidas em nome do Município de Bandeirantes, CNPJ nº 76.235.753/0001-48, Rua Frei Rafael Proner nº 1457, Centro, Bandeirantes/PR, constando o número da licitação, do contrato e solicitação de fornecimento/empenho se for o caso.

O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota fiscal

- Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (artigo 15,§1º, VIII do Decreto nº 3.537/2023):

|  | A contratação do objeto estudado se dará de forma dividida em vários itens, por se mostrar tecnicamente e economicamente viável, além de permitir um número maior de interessados na participação da disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas. |
| --- | --- |
| x |  |
|  | A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação ao conjunto e a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e facilitação do plano de fiscalização. |

- Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 15, §1º, XI do Decreto nº 3.537/2023):

A presente solução por si só é suficiente para atender a demanda solicitada, não sendo necessárias contratações interdependentes para o cumprimento do objeto.

Não há contratações correlatas à pretendida.

- Resultados pretendidos (art. 15, §1º, IX do Decreto nº 3.537/2023):

O que se espera da futura contratação são inúmeros benefícios, entre os quais se destacam:

Benefícios Diretos: A prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração garantirá o funcionamento adequado das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos do município de Bandeirantes, assegurando que os imunobiológicos e medicamentos sejam armazenados dentro das condições ideais, conforme exigências da ANVISA e do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Benefícios Indiretos: Indiretamente, a contratação contribuirá para a segurança sanitária e para a continuidade dos serviços de saúde pública, evitando perdas de vacinas e medicamentos por falhas nos equipamentos. Dessa forma, haverá maior eficiência na gestão dos insumos, garantindo a regularidade das campanhas de imunização e da assistência farmacêutica, resultando em melhor atendimento à população e otimização dos recursos públicos.

Providências a serem adotadas (art. 15, §1º, X do Decreto nº 3.537/2023):

  - Realização de certificação de disponibilidade orçamentária.

  - Providenciar a publicação do ato da designação do fiscal e gestor do contrato.

  - Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a contratação dos bens.

  - Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante ajustes indicados.

  - A administração deverá providenciar capacitação para os fiscais e gestor de contrato, para a plena execução da função.

  - Publicação e divulgação do edital e anexos.

  - Elaboração de contrato.

  - Acompanhamento da execução do contrato, através de fiscal de contrato (técnico/administrativo);

  - Receber o objeto da contratação.

  - Deverá ser realizado o monitoramento contínuo da entrega pela empresa fornecedora, garantindo que os requisitos e padrões de qualidade sejam atendidos.

- Possíveis impactos ambientais (art. 15, §1º, XII do Decreto nº 3.537/2023):

|  | A presente contratação não representa riscos de impactos ambientais |
| --- | --- |
| x | Para a presente contratação, verifica-se os impactos ambientais abaixo relatados, sendo sugeridas as ações destacadas a seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores: - O descarte inadequado de peças, componentes eletrônicos e fluidos refrigerantes pode contaminar o solo e corpos d'água, prejudicando o meio ambiente; - O uso de gases refrigerantes inadequados pode contribuir para a degradação da camada de ozônio e o aumento do efeito estufa; - A substituição frequente de peças sem um plano de reaproveitamento pode gerar acúmulo desnecessário de resíduos eletrônicos; - O consumo excessivo de energia elétrica por equipamentos sem manutenção adequada pode elevar a demanda energética e aumentar a pegada de carbono. Os impactos poderão ser reduzidos se aplicadas as seguintes alternativas: - Garantir o descarte e tratamento adequado dos resíduos, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e normas ambientais vigentes; - Priorizar o uso de gases refrigerantes ecológicos, que tenham menor impacto ambiental; - Adotar um plano de reutilização e reciclagem de peças, reduzindo o desperdício de materiais; - Executar a manutenção preventiva regularmente para manter a eficiência energética dos equipamentos e reduzir o consumo de eletricidade; - Capacitar os profissionais envolvidos para que adotem boas práticas ambientais no desempenho das atividades. |

V – Posicionamento Conclusivo:

Em conclusão, o Estudo Técnico Preliminar foi desenvolvido de acordo com as disposições da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 3.537/2023, de 9 de maio de 2023, levando em consideração as necessidades apresentadas pela área requisitante e os aspectos normativos pertinentes à realização do Pregão Eletrônico. O objetivo da contratação é garantir a manutenção preventiva, corretiva e calibração das câmaras de conservação de vacinas e medicamentos, assegurando a preservação adequada dos imunobiológicos e a continuidade dos serviços de saúde pública no município de Bandeirantes-PR.

A contratação deverá ter um prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme a estimativa do município. Diante dos benefícios potenciais em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, recomenda-se a continuidade do processo, não havendo impedimentos para a aquisição conforme proposto.

Bandeirantes (PR), 25 de março de 2025

Alexandro Beretta

Secretário Municipal de Saúde

Lucélia Maria da Silva

Diretora do Departamento Administrativo da

Secretaria de Saúde do Município