## MÉDIA DE VALORES
ITEM | DESCRITIVO | UNIDADE | CÓDIGO DO MUNICÍ-PIO | QUANTIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI - SC | CESTA EDITAIS | MUNICÍPIO MARIA HELENA - PR | MUNICÍPIO NANUQUE - MG | MUNICÍPIOFOZ DO JORDÃO PR | MUNICÍPIO TAQUARI-TUBA SP | MUNICÍPIO MANDA-GUARI PR | CESTA PNCP | ENGEMED HOSPITALAR | REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | CESTA ORÇAMENTOS | MÉDIA DAS CESTAS | VALOR TOTAL
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA- CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. | UND | 219989 | 6 | 1380 | 1300 | 1340 | 868.75 |  |  |  | 1380 | 1124.37 | 1600 | 1380 | 1490 | 1318.12 | 7908.72
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA- CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | UND | 219990 | 3 | [7 empty] | 1380 | 1380 | 3100 |  | 3100 | 2240 | 6720
3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL- MODELO RVV 2000 D. | UND | 219991 | 2 | 1380 | 1300 | 1340 | 694 | 4402.67 |  | 1203.33 |  | 2100 | 1600 | 1380 | 1490 | 1643.33 | 3286.66
4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA INDREL- MODELO RVV 2000 D. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | UND | 219992 | 1 |  |  |  |  | 4402.67 |  | 1203.33 |  | 2803 | 3100 |  | 3100 | 2951.5 | 2951.5
5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. | UND | 219993 | 2 | 1380 | 1300 | 1340 |  | 4402.67 |  | 1203.33 |  | 2803 | 1600 | 1380 | 1490 | 1877.66 | 3755.32
6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: ROLAMENTO, VENTUINHA, LUBRIFICAÇÃO, BATERIA. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | UND | 219994 | 1 |  |  |  |  | 4402.67 |  | 1203.33 |  | 2803 | 2800 |  | 2800 | 2801.5 | 2801.5
7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. | UND | 219995 | 2 | 1380 | 1300 | 1340 | 683.33 | 4402.67 |  | 1203.33 |  | 2096.44 | 1600 | 1380 | 1490 | 1642.14 | 3284.28
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: NECESSITA DE TROCA DE BATERIA. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | UND | 219996 | 1 |  |  |  |  | 4402.67 |  | 1203.33 |  | 2803 | 1600 |  | 1600 | 2201.5 | 2201.5
9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. | UND | 219997 | 2 | 1380 | 1300 | 1340 | [6 empty] | 1600 | 1380 | 1490 | 1415 | 2830
10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMA JÁ DETECTADO: SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DO GÁS, SOLDA INTERNA, BATERIA. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | UND | 219998 | 1 | [9 empty] | 5550 |  | 5550 | 5550 | 5550
11 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO VERIFICAÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE PERMITAM O PERTEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. PROBLEMAS JÁ DETECTADOS: BATERIA, INVERSOR, MOTOR COMPRESSOR, SISTEMA DE RESFRIAMENTO; TROCA DE BATERIA. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. GARANTIA DOS SERVIÇOS DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MESES. | UND | 219999 | 3 |  |  |  |  | 4402.67 | 1400.19 | 1203.33 |  | 2335.39 | 3100 |  | 3100 | 2717.69 | 8153.07
12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, INCLUSO UMA VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AJUSTES, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO, CONDENSADORES; AJUSTE LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS MÓVEIS; LIMPEZA E AJUSTE DE BORNES E CONTATOS ELÉTRICOS; MONITORAMENTO DE AMPERAGEM, VOLTAGEM E TEMPERATURA; VERIFICAÇÃO E TESTES DE ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO DE VEDAÇÕES; DIAGNÓSTIVOS ELETROELETRÔNICO; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E AJUSTES DE COMPRESSOR; AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; AVALIAÇÃO DOS GABINETES EXTERNO E INTERNO; AVALIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. | UND | 220000 | 6 | 1380 | 1300 | 1340 | 694 | 4402.67 | 1400.19 | 1203.33 |  | 2548.33 | 1600 | 1380 | 1490 | 1792.77 | 10756.62
13 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA REVIMEDIC – MODELO RM 280. | UND | 220001 | 3 | 1380 | 1300 | 1340 | 868.75 |  |  |  |  | 868.75 | 700 |  | 700 | 969.58 | 2908.74
14 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D. | UND | 220002 | 3 | 1380 | 1300 | 1340 | 694 |  |  |  |  | 694 | 700 |  | 700 | 911.33 | 2733.99
15 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA INDREL - MODELO RVV 2.000 D. | UND | 220003 | 1 | 1380 | 1300 | 1340 | 694 |  |  |  |  | 694 | 700 |  | 700 | 911.33 | 911.33
16 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA ELBER – MODELO CSV 280BC. | UND | 220004 | 1 | 1380 | 1300 | 1340 | [6 empty] | 700 |  | 700 | 1020 | 1020
17 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA BIOTECNO – MODELO BT-1100. | UND | 220005 | 1 | 1380 | 1300 | 1340 | 683.33 |  |  |  |  | 683.33 | 700 |  | 700 | 907.77 | 907.77
18 | CALIBRAÇÃO ANUAL – CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS INCLUSO UMA VISITA PARA CALIBRAÇÃO ANUAL DOS SENSORES DE TEMPERATURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VÁLIDO POR 12 MESES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 430/2020 DA ANVISA, INCLUSO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VERIFICAÇÃO E TESTE DE PRECISÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA; AJUSTES NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO DE DESVIOS DE LEITURA; TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM REGISTRO DOS PARÂMETROS AFERIDOS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA CALIBRAÇÃO; INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. MARCA NOVA TÉCNICA – MODELO NT 760/342. | UND | 220006 | 1 | 1380 | 1300 | 1340 | [6 empty] | 700 |  | 700 | 1020 | 1020
69701