1

E

ESTUDO DE VIABILIDADE

CONTRATAÇÃO DE OBRA

PROTOCOLO:

ORGÃO: 		SESA – SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

OBJETO:

LOCAL:

DATA:		17/11/2020

SESA – Secretaria de Estado da Saúde

OBJETO: 	Construção de um Centro de Fisioterapia

LOCAL:

Aprovação do Estudo de Viabilidade:

_________________________________________

Prefeito de Bandeirantes - PR

Documento de referência:

Caderno 01 – ESTUDO DE VIABILIDADE

Coletânea de Cadernos Orientadores

Contratação de Obras e Serviços

de Engenharia – EDIFICAÇÕES

SEIL – PGE – CURITIBA - 2012

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	4

2. JUSTIFICATIVA	5

3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE	6

3.1 Representantes do Órgão XXXXX	6

4. CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO	7

4.1 Localização	7

4.2 Vistoria do terreno	8

5. DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL	9

5.1 Matrícula do imóvel	9

5.2 Guia de Consulta Prévia junto à prefeitura / Parâmetros Construtivos	9

5.3 Guia de Consulta Prévia junto  aos órgãos ambientais e demais órgãos públicos (se for o caso)	10

5.4 Edificações existentes (se houverem)	10

5.5 Concessionárias	10

6. SOLICITAÇÕES GERAIS	11

7. PROGRAMA DE NECESSIDADES PRELIMINAR	12

7.1 Usuários	12

7.2 Descrição do Programa de Necessidades 	12

7.3 Descrição das áreas	12

7.4 Setorização	13

7.5 Descrição dos ambientes	14

7.5.1 Áreas a construir	14

7.5.2 Áreas existentes a reformar	16

7.5.3 Áreas existentes a demolir	17

8. PRÉ DIMENSIONAMENTO	17

8.1 Pré dimensionamento – áreas a construir	17

8.2 Pré dimensionamento – áreas a reformar	18

8.3 Pré dimensionamento – áreas a demolir	18

8.4 Resumo geral da áreas	18

9. PROJETOS NECESSÁRIOS 	19

9.1 Lista de projetos a serem contratados	19

10. ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA	20

11. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	20

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	20

ANEXOS	21

# 1.	OBJETIVO

Objetivo – O Objeto se trata da construção de um Centro Municipal de Fisioterapia, pois a construção do referido Centro irá atender a demanda de diversas áreas de abrangência do município. Outro ponto importante para a construção e que será construída em área própria do município, perto da área central do município, facilitando o acesso a toda a população que será atendida no local.

O recurso disponibilizado para a construção será cedido pelo Estado, através de Convenio ou Fundo a Fundo, gerando benefícios a sociedade.

.

# 2.	JUSTIFICATIVA

A construção desse Centro de Fisioterapia, local de fácil acesso, pois ficara localizada no eixo central, no Terminal Rodoviário, facilitando o atendimento da população.

Este convenio trará benefício com esse recurso, pois o município não tem recurso próprio para a construção de uma obra tão importante.

Os usuários terão o conforto de não precisar se deslocar para outras cidades, para serem atendidos e ao mesmo tempo terão um local apropriado para cada atividade/função que ela dispõe, sendo que a população que será atendida terá maiores e melhores condições de atendimento, também terá melhores condições para os profissionais que atenderão a população.

# 3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

## 3.1 Representantes Centro do Fisioterapia

Coordenador

Nome:

Cargo: Secretario de Obras

Fone:

E-mail:

Nome:

Cargo: Arquiteto do município

CAU A

Fone:

E-mail:

# 4.	CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO

## 4.1 Localização

Rua São Paulo, quadra 04, lote 1 – Vila São Jose

FOTO COLORIDA, COM TERRENO DELIMITADO.

.

LEGENDA

- Local onde será construído o Centro de Fisioterapia

2 – Rua São Paulo, quadra 04, lote 1 – Vila São Jose

3 – Terminal Rodoviário

4.2 Vistoria do terreno:

4.2.1 Check List – Modelo PRED

| Equipe de elaboração do Check List do terreno |  |
| --- | --- |
| Responsável do órgão: |  |
| Cargo SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO |  |
| Contato |  |
| Responsável pelo levantamento |  |
| Título | ENGENHEIRO CIVIL |
| CREA ou CAU | CREA: |
| Contato |  |

# 5. DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL

Responsável pela escolha do terreno: Prefeito Municipal

## 5.1 Matrícula do imóvel

| Matrícula no Registro de Imóveis |  |
| --- | --- |
| Cartório | Registro de Imóveis Comarca de - PR |
| Matrícula nº |  |
| Livro nº | Ficha 01 |
| Folhas | 000 |
| Descrição do lote | Área de3.768,16 m2 |
| Área | 430,29 m2 |

## 5.2 Guia de Consulta Prévia junto à prefeitura / Parâmetros Construtivos

| Dados da Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Número Inscrição Imobiliária | Número Indicação Fiscal |
| 01 | 4931 | Não existe |

.

Consulta Previa em anexo.

| Parâmetros gerais para construção |  |
| --- | --- |
| Zoneamento | Exemplo: ZR1 – Zona Residencial 1 |
| Coeficiente de Aproveitamento | 2,5 |
| Taxa de Ocupação | 70% |
| Taxa de Permeabilidade | 10% |

## 5.3 Guia de Consulta Prévia junto aos órgãos ambientais e demais órgãos públicos

Não existe no local qualquer inconveniente (faixa de domínio, galerias, rede de abastecimento de água, etc), ou qualquer outro domínio que impeça a construção do Centro de fisioterapia.

5.4 Edificações existentes

NÃO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE FISIOTERAPIA, E UM LOCAL LIVRES SEM EDIFICACOES.

## 5.5 Concessionárias

JÁ ANEXADO JUNTO AO PROCESSO A VIABILIDADE DAS CONCESSIONARIAS QUE ATENDE O MUNICIPIO – COPEL E SAAE.

| Dados – SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |  |
| --- | --- |

| Dados – COPEL – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA |  |
| --- | --- |

# 6. SOLICITAÇÕES GERAIS

FOI APRESENTADO TODOS OS PROJETOS, COMPLETOS, ENVIADOS A SESA, PARA A EXECUCAO DA OBRA QUE SERA FEITO ATRAVES DE LICITACAO.

Acessibilidade – seguir a NBR 9050, nas instalações sanitárias, em todo o prédio. Haverá vagas de estacionamento, e com entrada independente para pedestres/usuários. e na execução devera seguir rigorosamente o que pede os projetos.

# 7. PROGRAMA DE NECESSIDADES PRELIMINAR

A construção desse Centro se destina a tender a população do município, com padrão de acabamento de acordo com s projetos apresentados, seguindo a fiscalização municipal e o código de obras do município.

## 7.1 Usuários

EXEMPLO:

| Usuários fixos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADES |  |
|  |  | Nº QUADRO ATUAL | Nº DEMANDA FUTURA |
| 01 | Funcionários técnico-administrativo | 01 | 02 |
| 02 | Funcionários efetivo medico/fisioterapeuta | 01 | 02 |
| 03 | Funcionários efetivo limpeza | 01 | 01 |
| 04 | Funcionários efetivo enfermeiros | 01 | 01 |
|  |  | 04 | 06 |
| Usuários flutuantes |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADES |  |
|  |  | Nº QUADRO ATUAL | Nº DEMANDA FUTURA |
| 01 | Usuários do SUS | 00 | 1500 |
| 02 | Palestrantes | 00 | 03 |
| Sub total 2 – usuários flutuantes |  | 1014 | 1508 |
| Total (1+2) |  |  |  |

## 7.2 Descrição do Programa de Necessidades

OS PROJETOS FORAM FEITOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO E OS COMPLEMENTARES POR TERCEIROS, CONTRATADOS PELA PREFEITURA E ENVIADOS A SESA PARA APROVACAO E POSTERIORMENTE DEPOIS DE APROVADOS SERAO ENVIADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA PARA IS TRAMITES FINAIS, ASSIM COMO TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A CADA PROJETO ESPECIFICO E COMPLEMENTAR.

Este programa de necessidades é preliminar, elaborado pela secretaria de Obras do Municipio.

## 7.3 Descrição das áreas

ÁREA TOTAL DO TERRENO – 3.768,18 m2

Existe em uma parte do terreno a construção do Terminal Rodoviário Municipal.

ÁREA A CONSTRUIR – 430,29 m2

## 7.4 Setorização

Descrição geral das necessidades, espaços necessários, equipamentos, mobiliário e postos de trabalho por ambiente.

Áreas a construir: 	SETOR ADMINISTRATIVO COMPLETO = 35,46 M2

ESTACIONAMENTO = 34,13 M2

## 7.5 Descrição dos ambientes

### 7.5.1 Áreas a construir

EXEMPLO:

|  |  | SETOR ADMINISTRATIVO (ANEXO À EDIFICAÇÃO EXISTENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cód. | Ambiente |  |  |  | Atividades desenvolvidas e observações |  | Numero de postos de trabalho |  | Mobiliários necessários |  | Acessórios e equipamentos necessários |  |
|  |  | 0 | 1 - Recepção e informações |  |  |  | - Atendimento dos visitantes para encaminhamentos. |  | 01 |  | - 1 balcão de madeira com revestimento melamínico - 2 cadeiras para atendentes |  | - 1 computador - 1 monitor - 1 telefone |  |
|  |  | 0 | 2Espera |  |  |  | - Ambiente integrado à recepção com vista para o acesso principal. |  | - |  | - 10 poltronas de 1 lugar - 1 mesa de centro |  | - Considerar ponto para computador para o caso de instalação de equipamento eletrônico. |  |
|  |  | 3 | Recepção |  |  |  | OBS.: deverá ter visão geral |  | 01 |  | - Com equipamentos de informática |  | - computadores - monitores - impressora multifuncional (scaner, fax copiadora, impressora) - telefones |  |
|  |  | .4 | Sala coordenação |  |  |  | - Administração geral |  |  |  | - 1 mesa de escritório - 1 cadeira de escritório - 2 cadeiras p/ visitantes - 1 armário baixo duas portas - 1 armário alto de duas portas |  | - 1 computador - 1 monitor - 1 telefone OBS: Pontos elétricos que permitam a utilização de notebooks na mesa. |  |
|  |  |  | 5 – Sala de arquivos/prontuários |  |  |  | - Arquivo de fichas de pacientes |  | - |  | - armários para guarda de documentos |  | - 1 computador - 1 monitor - 1 telefone OBS: Pontos elétricos que permitam a utilização de notebooks. |  |
| ESTACIONAMENTO COBERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód. |  |  |  |  | Ambiente | Atividades desenvolvidas e observações |  | Número de postos de trabalho |  | Mobiliários necessários |  | Acessórios e equipamentos necessários |  |  |
| 01 |  |  |  |  | Estacionamento/varanda | Somente para a chegada de veículos |  | - |  | - |  | - |  |  |

# 8. PRÉ DIMENSIONAMENTO

## 8.1 Pré dimensionamento – áreas a construir

| A CONSTRUIR - SETOR ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | Descrição |  | Área – m2 |  |  |  |  |
| 01 | Atendimento/arquivo |  | 19,64 |  |  |  |  |
| 02 | Espera |  | 25,51. |  |  |  |  |
| 03 | Coordenacao |  | 11,56 |  |  |  |  |
| 04 | Copa/Cozinha/Circulacao |  | 56,43 |  |  |  |  |
| 05 | Sala de fisioterapia |  | 242,94 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 1 – m2 |  |  |  | 356,08 |  |  |
| AUDITÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód. |  | Descrição |  | Área – m2 |  |  |  |
| 01 |  | Auditório |  | 0,00 |  |  |  |
| 02 |  | Foyer |  | 0,00 |  |  |  |
| 03 |  | Ante câmara |  | 0,00 |  |  |  |
| 04 |  | Sala de projeção |  | 0,00 |  |  |  |
| 05 |  | Sala ar condicionado |  | 0,00 |  |  |  |
| 06 |  | Sala técnica |  | 0,00 |  |  |  |
| 07 |  | Depósito para materiais cenográficos do palco |  | 0,00 |  |  |  |
| 08 |  | I.S. PNE Fem. |  | 6,95 |  |  |  |
| 09 |  | I.S. PNE Masc. |  | 3,93 |  |  |  |
| 10 |  | I.S. Masc. |  | 3,56 |  |  |  |
| 11 |  | I.S. Fem. |  | 4,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | SUB TOTAL 2 – m2 |  |  | 11,69 |
| ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód. |  | Descrição |  | Área – m2 |  |  |  |
| 01 | Varanda/chegada veiculos |  |  |  | 34,13 |  |  |
|  | SUB TOTAL 3– m2 |  |  |  | 34,13 |  |  |
|  |  | ÁREA TOTAL ESTIMATIMADA A CONSTRUIR (1+2+3) – m2 |  |  |  | 430,29 |  |

## 8.2 Pré dimensionamento – áreas a reformar – não existe

| 05 | Sala Coordenador | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | I.S. Masc. | 0,00 |  |
| 07 | I.S. Fem. | 0,00 |  |
| 08 | Depósito | 0,00 |  |
| 09 | Depósito de materiais de limpeza (DML) | 0,00 |  |
| 10 | I.S. PNE | 0,00 |  |
| 11 | Sala de Arquivo | 0,00 |  |
| 12 | Circulação | 0,00 |  |
| 13 | Copa | 0,00 |  |
|  | TOTAL – m2 |  | 0,00 |
|  | ÁREA TOTAL A REFORMAR – m2 |  | 0,00 |

## 8.3 Pré dimensionamento – áreas a demolir – não existe

Não existe áreaa a demolir

| EDIFICAÇÃO EXISTENTE – BLOCO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cód. | Descrição | Área – m2 |  |
| 01 | Depósito | 0,00 |  |
|  | ÁREA TOTAL A DEMOLIR – m2 |  | 0,00 |

## 8.4 Resumo geral da áreas

| QUADRO RESUMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREAS A CONSTRUIR |  |  |  |
| Descrição |  | Área – m2 |  |
| ANEXO À EDIFICAÇÃO EXISTENTE – SETOR ADMINISTRATIVO |  | 430,29 |  |
| AUDITÓRIO |  | 0,00 |  |
| ESTACIONAMENTO COBERTO |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL GERAL A CONSTRUIR |  | 430,29 |
|  | VARIAÇÃO DE ÁREA (10%) |  | 0,00 |
|  | TOTAL ESTIMADO A CONSTRUIR – m2 |  | 0,00 |
| ÁREAS A REFORMAR |  |  |  |
| Descrição |  | Área – m2 |  |
| ÁREA EXISTENTE – BLOCO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL ESTIMADO A REFORMAR– m2 |  | 0,00 |
| ÁREAS A DEMOLIR |  |  |  |
| Descrição |  | Área – m2 |  |
| ÁREA EXISTENTE – DEPÓSITO DO BLOCO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL ESTIMADO A DEMOLIR– m2 |  | 0,00 |

# 9. PROJETOS CONTRATADOS

## 9.1 Lista de projetos contratados

| Item | Descrição | Sim | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento Topográfico | X |  |
| 2 | Sondagem Geológica |  |  |
| 3 | Ensaio de Percolação |  |  |
| 4 | Projeto de Terraplanagem |  |  |
| 5 | Projeto de Pavimentação |  |  |
| 6 | Levantamento Arquitetônico |  |  |
| 7 | Elaboração de Layout dos ambientes | x |  |
| 8 | Projeto de Interiores |  |  |
| 9 | Projeto de Comunicação Visual |  |  |
| 10 | Elaboração de Maquete Virtual (perspectiva humanizada) |  |  |
| 11 | Projeto de Acessibilidade |  |  |
| 12 | Projeto Arquitetônico Básico | X |  |
| 13 | Projeto Arquitetônico Executivo | X |  |
| 14 | Projeto de Restauro |  |  |
| 15 | Projeto Executivo de Paisagismo |  |  |
| 16 | Projeto de Fundação | x |  |
| 17 | Elaboração de Relatório Técnico |  |  |
| 18 | Elaboração de Laudo de Fundação |  |  |
| 19 | Projeto Executivo Estrutural de Concreto | X |  |
| 20 | Projeto Executivo Estrutural de Madeira |  |  |
| 21 | Projeto Executivo Estrutural de Estrutura Metálica |  |  |
| 22 | Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Água Fria | X |  |
| 23 | Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Água Quente |  |  |
| 24 | Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Esgoto Sanitário | X |  |
| 25 | Projeto de Captação de Águas Pluviais |  |  |
| 26 | Projeto de Drenagem |  |  |
| 27 | Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais |  |  |
| 28 | Projeto de Tratamento de Resíduos |  |  |
| 29 | Projeto Executivo de Cabines de Transformação |  |  |
| 30 | Projeto Executivo de Instalações Elétricas | X |  |
| 31 | Projeto Executivo de Captação de Energia Solar |  |  |
| 32 | Projeto de Modificação de Entrada de Energia |  |  |
| 33 | Projeto Executivo de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA |  |  |
| 34 | Projeto Executivo de Telefonia |  |  |
| 35 | Projeto Executivo de Lógica |  |  |
| 36 | Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Lógica |  |  |
| 37 | Projeto Executivo de Circuitos Fechado de Televisão, Segurança, Sonorização e Similares |  |  |
| 38 | Projeto Executivo de prevenção Contra Incêndio e Pânico | X |  |
| 39 | Projeto Executivo de Climatização (Ar Condicionado e Ventilação) |  |  |
| 40 | Projeto de Radioproteção |  |  |
| 41 | Projeto de Gases Medicinais |  |  |
| 42 | Projeto Acústico |  |  |
| 43 | Projeto para Instalação de Transporte Vertical (elevadores/plataformas elevatórios/monta cargas) |  |  |
| 44 | Orçamento Estimativo da Obra | X |  |
| 45 | Regularização de construções existentes |  |  |
| 46 | Anexação de lotes |  |  |
| 47 | Subdivisão de lotes |  |  |
| 48 | Elaboração de desenhos técnicos |  |  |
| 49 | Projeto de Avaliação Pós Ocupação (APO) |  |  |
| 50 | Projetos Ambientais (EIA / RIMA / LP / LI / LO) |  |  |
| 51 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC |  |  |
| 52 | Projeto do Canteiro de Obras |  |  |
| 53 | Projeto de Impermeabilização |  |  |
| 54 | Projeto de Automação |  |  |
| 55 | Outros, descreva: |  |  |

# 10. ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA

O valor estimado da obra foi orçado pelos responsáveis pelos projetos apresentados, e somente a Secretaria de Obras do município aprovou. Sendo que a obra e estimada em R$ 1.004.321,13 (Um Milhão quatro mil trezentos e vinte e um reais e treze centavos) sem a contrapartida do município.

O cronograma sugere uma obra a ser executada em 180 (cento e oitenta dias).

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Faz-se necessário a construção deste Centro de Fisioterapia, para atendimento da população do município.

Caderno 01 – ESTUDO DE VIABILIDADE

Coletânea de Cadernos Orientadores

Contratação de Obras e Serviços

de Engenharia – EDIFICAÇÕES

SEIL – PGE – CURITIBA - 2012