DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

- Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.

  - Responsável pela demanda: Alexandro Beretta

- Objeto da demanda: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº1431/2023, AO QUAL HABILITA OS MUNICÍPIOS A PLEITEAREM ADESÃO AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS NO PARANÁ.

  - Características do objeto:

(   ) Serviço não continuado;

(   ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra;

(   ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra;

(   ) Material de consumo;

(X) Material permanente / equipamento.

- Forma de contratação sugerida:

(X) Pregão – Lei 14.133/21

(   ) Dispensa

(   ) Inexigibilidade

(   ) Concorrência

(   ) Concurso

(   ) Leilão

- Item previsto no plano anual de contratação – PAC:

(X) Sim – Especificar Ano: 2024 Especificar item: SEQ.121SA. Publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia 17 	de setembro de 2024, página 46.

(   ) Não previsto no PAC - Justificar o motivo:

- Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

Justifico a solicitação para a realização de processo licitatório, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº1431/2023, AO QUAL HABILITA OS MUNICÍPIOS A PLEITEAREM ADESÃO AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS NO PARANÁ, nas seguintes fundamentações e argumentos:

1.	Publicação da Resolução SESA nº 1431/2023 a qual “Habilita os municípios a pleitearem adesão aos recursos financeiros para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS no Paraná, na modalidade fundo a fundo, para o exercício de 2023”;

2.	A aprovação, por parte do Conselho Municipal de Saúde de Bandeirantes, ocorreu em reunião realizada no dia 24 de outubro de 2023;

3.	Considerando, ainda, as justificativas apresentadas no Termo de Referência enviado ao Estado, no qual se especifica que os equipamentos e materiais permanentes serão destinados às unidades básicas de saúde, com o objetivo de viabilizar a estruturação dos serviços;

4.	Conforme o envio dos documentos à 18ª Regional de Saúde, conforme solicitado pelo ofício circular nº SCAPS/18/2023, e a realização do depósito dos recursos na conta bancária do município, os valores encontram-se, portanto, disponíveis para utilização;

5.	De acordo com a análise do setor de supervisão das Unidades Básicas de Saúde, foram elencados os itens a serem adquiridos, bem como suas quantidades, com o objetivo de reestruturar o atendimento à população, além de fornecer equipamentos e materiais permanentes de qualidade para que os servidores possam desempenhar suas funções de forma adequada;

6.	Serão adquiridos bebedouros, os quais servirão para fornecer água potável para consumo humano, tanto aos servidores quanto à população que busca atendimento;

7.	Considerando a necessidade de ampliar a disponibilidade de equipamentos hospitalares, com o objetivo de proporcionar um atendimento mais ágil e confortável aos usuários do Sistema Único de Saúde;

8.	De acordo com a necessidade de fornecer equipamentos adequados para a higienização das unidades de saúde, com o intuito de minimizar o desgaste dos servidores no exercício de suas funções;

9.	Em razão da importância de adquirir eletrodomésticos e equipamentos de informática, para serem disponibilizados às unidades que ainda não os possuem, bem como para substituir aqueles que se encontram obsoletos.

Pelo exposto, considero necessária a realização do processo licitatório em questão, o qual contribuirá para a reorganização das Unidades Básicas de Saúde do Município, promovendo a otimização dos recursos e a reestruturação dos serviços a serem prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde. Além disso, auxiliará na melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos municipais no desempenho de suas funções.

Descrição /identificação da necessidade:

(   ) Nova contratação

(   ) Nova contratação em vista de extinção contratual

(X) Nova contratação de acordo com a necessidade da contratante

(   ) Nova contratação em vista da negativa do contratado na renovação

Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada considerada a expectativa de consumo:

As quantidades previstas foram estipuladas de acordo com a necessidade do setor e conforme o cadastramento da proposta.

| ITEM | UND | DESCRITIVO | CÓDIGO CATMAT | QUANTIDADE | MÉDIA DAS CESTAS | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UND | BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS. MATERIAL: AÇO INOX. DEVERÁ TER AS FUNCIONALIDADES PARA ÁGUA FILTRADA E GELADA COM QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. DEVERÁ ACOMPANHAR FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO DUAS TORNEIRAS DO TIPO ROSCA COM ÁGUA GELADA; CORPO, ESTRUTURA E APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX E PÉS REGULÁVEIS; SERPENTINA EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR, TENSÃO/POTÊNCIA: 110V, DEVERÁ POSSUIR AINDA MANUAL DE INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 452767 | 11 | R$ 2.543,88 | R$ 27.982,68 |
| 2 | UND | BEBEDOURO ÁGUA; TIPO: VERTICAL ELÉTRICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 SAÍDAS UMA P/ ÁGUA GELADA E UMA P/ ÁGUA NATURAL; VOLTAGEM: 127 V; MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE ÁGUA: 20 L; MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL. TIPO COLUNA, PARA GALÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 300995 | 11 | R$ 789,74 | R$ 8.687,14 |
| 3 | UND | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM PEDESTAL, COM ALTURA REGULÁVEL, DEVERÁ POSSUIR APOIO DE BRAÇO TIPO CONCHA EM AÇO INOX. BASE TUBULAR EM AÇO INOX. ALTURAS APROXIMADAS: MÍNIMA DE 80 CM. MÁXIMA DE 1,20M. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTO DE ISENÇÃO DE REGISTRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 278084 | 11 | R$ 244,57 | R$ 2.690,27 |
| 4 | UND | CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, TIPO USO: LOCOMOÇÃO, TAMANHO: ADULTO, TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA, APOIO PERNAS: APOIO PERNAS REMOVÍVEL E REGULÁVEL, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS: APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG, LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO DE NO MÍNIMO 40 CM. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 416041 | 5 | R$ 2.036,40 | R$ 10.182,00 |
| 5 | UND | CADEIRA PARA OBESO COM ESTRUTURA EM AÇO, CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS, NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA; ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM CORVIN NA COR PRETO, REFORÇO ESTRUTURAL NO ENCOSTO E ASSENTO; DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO 200 KG. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA DO ENCOSTO 50 CM X LARGURA 80 CM, ASSENTO LARGURA 80 CM X PROFUNDIDADE 45 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 305420 | 44 | R$ 755,50 | R$ 33.242,00 |
| 6 | UND | CARRO CURATIVO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM INOXIDÁVEL, DADOS TÉCNICOS: CARRO CURATIVO, PARA FINALIDADES CLINICAS E HOSPITALARES. DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS, TAMPA, PUXADOR E PRATELEIRA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DEVERÁ POSSUIR UM BALDE E UMA BACIA CONFECCIONADOS EM ANO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 80,0 X 40,0 X 80,00 CM. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTO DE ISENÇÃO DE REGISTRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 292901 | 2 | R$ 1.074,18 | R$ 2.148,36 |
| 7 | UND | CARRINHO PARA LIMPEZA HOSPITALAR. UTILIZADO PARA LIMPEZA DE INSTALAÇÕES MÉDICAS E DE OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. DEVERÁ CONTER ESTRUTURA METÁLICA, DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS. DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PARA COLOCAR SACO DE LIXO, GANCHOS PARA A FIXAÇÃO DE NO MÍNIMO UMA PÁ E DE UMA ESFREGONA, UMA PRATELEIRA PARA DETERGENTES E UM SUPORTE PARA BALDES. UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA DEVERÁ ESTAR INCLUSO JUNTAMENTE COM O CARRINHO COMO: 1 PÁ, 1 ESFREGONA E 1 BALDE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 100X50X90 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO | 298356 | 11 | R$ 1.430,00 | R$ 15.730,00 |
| 8 | UND | FOGÃO A GÁS CONTENDO NO MÍNIMO 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, GRADES DUPLAS, VIDRO INTERNO VEDADO, PRATELEIRA DESLIZANTE AJUSTÁVEL, MANÍPULOS REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE C/LUZ, MESA EM AÇO INOX, QUEIMADORES AÇO ESMALTADO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110-220V). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 425200 | 2 | R$ 800,40 | R$ 1.600,80 |
| 9 | UND | LONGARINA COM NO MÍNIMO 3 LUGARES, CONTENDO BRAÇO EM TODAS DIVISÕES DE ACENTOS E ENCOSTO, MODELO SECRETÁRIA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICA. PÉS EM TUBO DE AÇO. DIMENSÕES ESTOFADO: ASSENTO DE NO MÍNIMO: 400MM X 400MM E ENCOSTO DE NO MÍNIMO: 360MM X 270MM. DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO DE NO MÍNIMO: 27MM / DENSIDADE DE NO MÍNIMO 45 KG/M³E ENCOSTO COM NO MÍNIMO: 30MM / DENSIDADE COM NO MÍNIMO 45 KG/M³. REVESTIMENTO ESTOFADO: EM TECIDO POLIPROPILENO, DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA NA COR PRETA, SEM REGULAGEM DE ALTURA. COR PRETO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 483605 | 44 | R$ 1.442,21 | R$ 63.457,24 |
| 10 | UND | REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO: 375 L, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, DEVERÁ POSSUIR PORTA LEGUMES, PRATELEIRAS INTERNAS. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 427602 | 2 | R$ 3.009,29 | R$ 6.018,58 |
| 11 | UND | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA, TAMPA SUPERIOR, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 12 QUILOS, DEVERÁ POSSUIR PROGRAMAÇÃO DE LAVAGEM, ACABAMENTO DO CESTO EM INOX, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE CENTRIFUGAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO 11 CICLOS DE LAVAGEM, FILTRO DE FIAPOS, DISPENSER PARA AMACIANTE/ALVEJANTE/SABÃO, VOLTAGEM 127V. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO | 325146 | 6 | R$ 1.993,12 | R$ 11.958,72 |
| 12 | UND | NOTEBOOK, CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ), 12ª GERAÇÃO DE PROCESSADOR, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, PLACA DE VÍDEO INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA, 8GB DE MEMÓRIA RAM EXPANSÍVEL ATÉ 16GB, ARMAZENAMENTO SSD DE 512GB, NÚMERO DE SLOTS PARA SSD: 2, SENDO UM SSD E UM NVME, TELA FULL HD DE NO MÍNIMO 15.6" (1920 X 1080), WIRELESS 802.11AC, PLACA DE REDE WIRELESS E BLUETOOTH, PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 1 HDMI, 1 USB-C, 1 USB 3.2 LEITOR DE CARTÃO MULTIMÍDIA MICROSD, 1 SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO/ENTRADA PARA MICROFONE, 1 ENTRADA PARA RJ45 (LAN), MULTIMÍDIA ALTO-FALANTE ESTÉREO. CARREGADOR DE BATERIA ORIGINAL DO FABRICANTE, GARANTIA MÍNIMA DE12 MESES DE GARANTIA | 480277 | 11 | R$ 4.158,53 | R$ 45.743,83 |
| 13 | UND | POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA HIDRATAÇÃO E COLETA DE SANGUE, CONTENDO ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS. DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIN NAS CORES PRETO OU AZUL; COMPATÍVEL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS, POSSUINDO CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 120 KG. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU DOCUMENTO DE ISENÇÃO DE REGISTRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO | 484081 | 11 | R$ 1.115,87 | R$ 12.274,57 |
| 14 | UND | PROJETOR (MODELO REFERÊNCIA PROJETOR EPSON POWERLITE FH52+): SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS; MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO; PAINEL LCD:0,60 POLEGADAS OU SUPERIOR; MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: NO MÍNIMO 2.304.000 PIXELS (1920 X 1080) X 3; TAMANHO DA TELA DE 30" A 300" (0,87 M - 14,41 M); SAÍDA DE LUZ COLORIDA MÍNIMA DE 4000 LUMENS; SAÍDA DE LUZ BRANCA MÍNIMA DE 4000 LUMENS RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD OU SUPERIOR; TIPO DE LÂMPADA: 230W UHE; DURAÇÃO DA LÂMPADA MÍNIMA DE 5.500 HORAS (NORMAL) 12.000 HORAS (ECO); RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 16.000:1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES); TIPO ZOOM: ÓPTICO (MANUAL) / FOCO MANUAL; RAZÃO DE ZOOM:1-1.6; TAMPA DA LENTE: SLIDE LENS SHUTTER; ENTRADA PARA COMPUTADOR X 1 D-SUB15; RCA; HDMI X 2; ENTRADA ÁUDIO RCA; USB TIPO A (PARA MÓDULO WIRELESS); USB TIPO B (PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE); MÓDULO WIRELESS INTEGRADO ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 16W. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 603956 | 3 | R$ 4.050,02 | R$ 12.150,06 |

- Prazos:

  - Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual: dezembro de 2024.

- Requisitos da contratação

  - Garantia do Produto e de Execução: Não se aplica.

  - Local da entrega: Almoxarifado Central ou de acordo com a solicitação de fornecimento/empenho.

  - Endereço de entrega: Avenida Prefeito Moacyr Castanho nº1434, Centro, Bandeirantes-Pr. ou de acordo com a solicitação de fornecimento/empenho.

  - Telefone de Contato: (43) 3542-0917.

  - Horário da Entrega: 7h30min às 11h30min / 13h às 17h de segunda a sexta-feira.

  - Data da vigência do contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a lei vigente.

- Créditos orçamentários:

  - Valor estimado da contratação mediante orçamento prévio: R$ 253.866,25 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

      - Valor de Custeio: 0

      - Valor estimado investimento: R$ 253.866,25 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

      - Valor de serviços: R$ 0.

- Ação do Plano Operacional (Plano Interno):

- Planejamento: Após o recebimento do ofício circular nºSCAPS/18/2023, foram definidas as necessidades específicas das unidades, identificando quais equipamentos são essenciais e prioritários para os atendimentos, em seguida, foram encaminhados os documentos para recebimento do recurso.

- Confirmação da Proposta: Após o envio dos documentos, estando apto, o município recebeu os recursos em conta bancária, estando apto para utilizá-lo.

- Aquisição: Realizar o processo de compra, que pode incluir a pesquisa de fornecedores, a solicitação de cotações e a seleção do melhor orçamento, conforme as diretrizes de licitação.

- Recebimento e Validação: Após a aquisição, verificar se os equipamentos atendem às especificações solicitadas, garantindo sua conformidade com a proposta.

- Prestação de Contas: Documentar todas as etapas do processo de aquisição e utilizar essas informações para elaborar relatórios que serão apresentados aos órgãos competentes, demonstrando a correta utilização dos recursos.

Essas ações são fundamentais para garantir que o processo de aquisição seja eficiente, transparente e alinhado com as necessidades da unidade e da população atendida.

Plano Orçamentário:

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | RECURSO |
| --- | --- | --- |
| 332 - 11.001.10.122.1003.6069.4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00303/00303.01.02. 00.00.1.500.1002 |
| 393 - 11.006.10.301.1001.6083.4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00303/00303.01.02. 00.00.1.500.1002 |
| 356 - 11.002.10.301.1098.6056.4.4.90.52.00 | INCENTIVO FINANCEIRO INVESTIMENTO - ESTADO | 00350/00518.09.02. 05.20.1.621.0000 |

- Grau de prioridade: (x) Alta ( ) Média ( ) Baixa

- Demanda inédita na Administração? ( ) SIM (x) NÃO

- Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento:

a) Fiscal Técnico representando a Secretaria Municipal de Saúde: Susan Carla Polizel Menegasso da Silva

b) Assessoria de Planejamento: Renata Gomes Chaves, Eliane da Luz Furtado e Fernanda do Carmo da Silveira

c) Gestor do Contrato: Alexandro Beretta

Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Bandeirantes, 15 de outubro de 2024.

ALEXANDRO BERETTA
Secretário de Saúde