ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

I - Informações Gerais:

Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços com fornecimento e instalação de alambrado com estrutura metálica, bem como rufos e calhas metálicas em chapa de aço galvanizado para atender às necessidades identificadas pela Secretarias demandante no município de Bandeirantes-PR.

1. Processo Administrativo:

2. Setor Requisitante:

Secretaria de Obras, Secretaria da Saúde, e Secretaria da Educação.

3. Equipe de Planejamento da Contratação:

Secretaria de Educação; Aline Firmino Neves Vasconcelos. Secretário de obras; Romulo Ramalho Faria. Secretário de Saúde; Alexandro Beretta.

II - Diagnóstico da Situação Atual:

- Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (artigo 15, caput,§1º do Decreto nº 3.537/2023):

A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos tem sob sua responsabilidade a execução, manutenção e conservação de diversas edificações e estruturas públicas, como escolas, centros esportivos, unidades de saúde e prédios administrativos. No exercício dessas atribuições, tem sido recorrente a necessidade de instalação e substituição de alambrados, calhas e rufos metálicos, elementos essenciais à proteção, vedação e conservação dessas construções.

Recentemente, foram realizadas vistorias técnicas em diversos imóveis pertencentes à Administração Municipal, nas quais foram constatadas falhas e deteriorações significativas nesses componentes. Muitos alambrados se encontram danificados ou ausentes, comprometendo a segurança dos espaços esportivos e recreativos. Em várias coberturas, calhas estão obstruídas, mal dimensionadas ou totalmente deterioradas, provocando alagamentos, infiltrações e danos estruturais. Da mesma forma, a ausência ou deficiência de rufos tem ocasionado entrada de água da chuva em áreas críticas das edificações, acelerando o desgaste de forros, paredes e instalações elétricas.

Preservação das Edificações: A instalação correta de calhas e acessórios contribui significativamente para a preservação das edificações, prolongando sua vida útil e reduzindo a necessidade de reparos e manutenção.

Prevenção de Erosão e Desgaste do Solo: Os condutores e sistemas de drenagem associados às calhas ajudam a controlar o fluxo de água da chuva, prevenindo a erosão do solo e o desgaste das áreas circundantes.

Segurança: Calhas bem instaladas ajudam a manter as áreas ao redor das edificações livres de poças d'água, reduzindo o risco de acidentes por escorregões e quedas.

Conformidade com Normas e Regulamentos: A instalação de sistemas de drenagem, incluindo calhas e condutores, pode ser exigida por normas municipais ou regulamentos de construção para garantir a segurança e proteção das edificações e seus ocupantes.

Estética e Valorização do Patrimônio: Calhas bem projetadas e instaladas podem contribuir para a estética geral das edificações, além de valorizar o patrimônio imobiliário da região

Não há, no momento, contratos vigentes que atendam integralmente a essas necessidades, sendo que soluções emergenciais, como aquisições pontuais, têm se mostrado ineficientes e com custo operacional elevado. Já houve tentativas frustradas de contratação, seja por ausência de propostas válidas ou por inadequações técnicas dos produtos ofertados.

Diante desse cenário, a contratação planejada do fornecimento e instalação dos materiais descritos abaixo se apresenta como a solução técnica mais adequada para sanar os problemas identificados:

- Alambrado para quadra poliesportiva (500,00 m²): fabricado com tubos de aço galvanizado (montantes de 2", travessas e escoras de 1 ¼") e tela de arame galvanizado fio 14 BWG, malha 5x5 cm. Essencial para garantir segurança e delimitação de áreas esportivas, especialmente em escolas e centros comunitários, onde há risco à integridade dos usuários.

- Calhas galvanizadas nº 24 (50 cm e 100 cm)com maior área ou captação de água, melhora a drenagem e protege estruturas da edificação contra transbordamentos e danos causados por excesso de vazão.

- Rufo externo/interno de chapa galvanizada nº 28 (700,00 m²): item indispensável para vedação entre telhado e paredes, impedindo a entrada de água e garantindo a durabilidade das estruturas. Sua ausência tem sido causa de infiltrações e danos internos em diversas unidades públicas.

A aquisição destes itens permitirá que a Administração execute com maior eficiência os serviços de manutenção predial, atenda à demanda reprimida em diversas unidades e previna novos danos estruturais, promovendo segurança, economia e conservação do patrimônio público

2. Alinhamento entre a contratação e o planejamento da Administração (artigo 15, §1º, II, do Decreto nº 3.537/2023):

A presente contratação está alinhada ao planejamento estratégico e orçamentário da Administração Municipal, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e preservação do patrimônio público.

A demanda por alambrados, calhas e rufos metálicos decorre de necessidades previamente identificadas pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde tendo sido devidamente prevista no Planejamento Anual de Compras (PAC) do exercício vigente.

Especificamente, a contratação está registrada sob o código SO0253, SS037, ED0176 no PAC, o que comprova a sua inserção formal na rotina de planejamento das aquisições públicas do município. Tal previsão demonstra o compromisso da Administração com a execução de políticas de manutenção preventiva e corretiva, assegurando a integridade estrutural das edificações públicas e a segurança dos cidadãos.

. Itens abaixo previsto no PAC (PANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO) pra o ano de 2025.

| SECRETARIA | SEQUENCIA | PAG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ED0176 | 10 | R$ 65.000,00 |
| EDUCAÇÃO CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | ED0176 | 10 | R$ 65.000,00 |
| EDUCAÇÃO RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 28. | ED0176 | 10 | R$ 65.000,00 |
| OBRAS ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SO0253 | 48 | R$295.433,40 |
| OBRAS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SO0253 | 48 | R$295.433,40 |
| OBRAS RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 28. | SO0253 | 48 | R$295.433,40 |
| SAÚDE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SS0378 | 63 | R$35.000,00 |
| SAÚDE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SS0378 | 63 | R$35.000,00 |
| SAÚDE RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 28. | SS0378 | 63 | R$35.000,00 |

- Descrição dos requisitos da potencial contratação (artigo 15, §1º, III, do Decreto nº 3.537/2023):

A aquisição deve atender aos seguintes requisitos, com base em normas técnicas e melhores práticas do setor:

##### a) Alambrado metálico

- Estrutura composta por tubos de aço galvanizado: montantes de Ø 2″ e travessas/escoras de Ø 1 ¼″.

- Tela de arame galvanizado fio 14 BWG, malha 5 × 5 cm.

- Acabamento com revestimento anticorrosivo (galvanização conforme NBR 6323).

- Fixação resistente a impactos e intempéries, ideal para delimitação de quadras esportivas.

##### b) Calhas galvanizadas nº 24 (50 cm e 100 cm)

- Espessura mínima de chapa 0,65 mm; acabamento zincado conforme normas da ABNT.

- Instalação com declividade adequada (mínimo de 2%), estanqueidade garantida por emendas sobrepostas ou soldadas.

- Alta durabilidade, resistência à corrosão e ao volume de chuvas.

##### c) Rufo metálico nº 28

- Chapa galvanizada com espessura de aproximadamente 0,43 mm, conforme prática de mercado.

- Deve garantir vedação eficiente entre telhados e paredes, impedindo infiltrações e corrosão interna.

- Produção e instalação conforme NBR 14514 e NBR 15210/7196.

#### 3.2 Padrões mínimos de qualidade:

- Conformidade com normas da ABNT aplicáveis.

- Espessura mínima de galvanização de 275 g/m² (Z275).

- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos e falhas de desempenho.

#### 3.3 Disponibilidade contratual:

- O contrato terá vigência estimada de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação, de forma a atender à execução gradual das manutenções.

- A contratação permitirá o atendimento de múltiplas frentes de obra, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.

#### Resumo Técnico:

| Item | Espessura (mm) | Norma técnica |
| --- | --- | --- |
| Calha nº 24 | 0,65 | ABNT (zincagem) |
| Rufo nº 28 | 0,43 | NBR 14514/15210 |
| Alambrado | - | NBR 6323 (tubos) |

15, §1º, V e VI):

- Levantamento de Mercado (artigo 15, §1º V, do Decreto nº 3.537/2023):

#### Alternativas técnicas identificadas

Para cercamento de áreas públicas, foram analisadas as seguintes soluções:

- Muros de alvenaria: proporcionam segurança e isolamento físico, mas apresentam alto custo, maior tempo de execução, exigência de fundações e mão de obra especializada. Além disso, comprometem a ventilação e a visibilidade da área cercada, o que é desfavorável em espaços esportivos ou institucionais.

- Grades metálicas soldadas: oferecem boa resistência mecânica, porém têm custo elevado, demandam estrutura de sustentação robusta e possuem menor flexibilidade de adaptação a terrenos com desníveis ou irregularidades.

- Alambrado com tela de arame galvanizado: representa a alternativa mais econômica e tecnicamente adequada para as áreas públicas em questão. É leve, de fácil instalação, permite ventilação e visibilidade, além de ser resistente à corrosão e de baixa manutenção. A opção adotada será composta por tela galvanizada com fio 14 BWG e malha de 5x5 cm, com estrutura em tubos metálicos galvanizados TUOB de 2” nos montantes e 1¼” nas travessas, com pintura anticorrosiva para maior durabilidade.

Para captação e condução de águas pluviais (em coberturas e beirais de prédios públicos), as alternativas avaliadas foram:

- PVC: apresenta baixo custo inicial e facilidade de instalação, mas sua durabilidade é limitada, especialmente em regiões com grande variação térmica, apresentando ressecamento e fissuras com o tempo.

- Alumínio: tem boa resistência à corrosão, porém o custo é elevado e há menor disponibilidade em fornecedores regionais.

- Chapa de aço galvanizado comum: é acessível e oferece resistência razoável, porém sua vida útil é menor que a do galvalume, especialmente sob exposição prolongada à umidade e calor.

- Chapa de aço galvalume: trata-se da solução mais durável e eficaz para calhas e rufos, combinando alta resistência à corrosão com ampla disponibilidade no mercado e bom desempenho estrutural. A opção adotada será:

  - Calhas em chapa galvalume nº 24, com desenvolvimento de 50 cm e 100 cm, espessura de aproximadamente 0,65 mm;

  - Rufos em chapa galvalume nº 28, com espessura aproximada de 0,43 mm, aplicados para vedação de transições entre telhado e parede.

Dessa forma, a solução mais vantajosa técnica e economicamente é a adoção do alambrado galvanizado com estrutura metálica, e calhas e rufos em chapa de aço galvalume, dada sua excelente relação custo-benefício, resistência mecânica e à corrosão, facilidade de execução e ampla disponibilidade no mercado local.

#### Análise das formas de execução: direta vs. contratação externa

Além das alternativas técnicas de materiais, foi avaliada a viabilidade de execução direta pela Prefeitura versus contratação externa por licitação pública:

##### A) Execução direta pela Prefeitura:

Vantagens:

- Possibilidade de economia com encargos e lucro de terceiros;

- Controle direto sobre cronograma e execução;

- Utilização de mão de obra interna em pequenas intervenções.

Desvantagens:

- A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos não dispõe atualmente de equipe técnica própria e estrutura suficiente para executar simultaneamente obras com alambrado metálico e instalação de calhas e rufos;

- A execução direta exigiria a aquisição separada dos materiais, dificultando a gestão logística e operacional;

- Risco de atrasos devido à eventual indisponibilidade de mão de obra capacitada, equipamentos e transporte.

##### B) Contratação externa por licitação pública:

Vantagens:

- Empresas especializadas possuem equipamentos adequados, experiência e pessoal qualificado;

- Redução de falhas técnicas e atrasos, com possibilidade de exigir garantias contratuais;

- Melhor planejamento e previsibilidade de custos;

- Execução simultânea de diferentes frentes (alambrado, calhas, rufos) com cronograma unificado.

Desvantagens:

- Necessidade de tramitação licitatória, com prazos legais;

- Riscos administrativos em caso de descumprimento contratual pela empresa vencedora.

2. Estimativa do valor da contratação (art. 15, §1º VI do Decreto nº 3.537/2023):

2.1. Identificado as características e o quantitativo, foi realizada pesquisa de preço de acordo com o artigo 23 e seguintes da Lei 14.133/2021 e art. Art. 368 e seguintes do Decreto Municipal nº 3.537/2023, pelo servidor Hercules Augusto Garcia Figueira .

2.2Foram utilizados como fontes para levantamento da estimativa de preço:fornecedores, plataforma de preços, ata de registro de preços de prefeituras e site governamental como PNCP.Requisitos técnicos e desempenho funcional.

RELAÇÕES DAS FONTES

EMPRESA 1: SERBAN -Bandeirantes-PR CNPJ 10783598/0001-96

EMPRESA 2: FERROBAN  COMERCIAL LTDA-Bandeirantes-Pr  CNPJ:10.159.190/0001-48

EMPRESA3:CENTRAL CALHAS E RUFOS Bandeirantes -PR  CNPJ 18.477.453/0001-79

A estimativa de valor tem por finalidade registrar o custo total da solução escolhida, subsidiando a tomada de decisão quanto à sua viabilidade econômico-financeira e compatibilidade com a capacidade orçamentária da Administração Pública.

Considerando os quantitativos definidos tecnicamente e os preços médios obtidos por meio de pesquisa de mercado, a estimativa global da contratação é apresentada conforme segue O MAPA DE PREÇOS  EM ANEXO.

Valor total estimado da contratação R$ 492.232,50 (QUATROZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Prazo de execução estimado:12 MESES ( 365 dias)

Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual:SETEMBRO /2025;

2.2 Estimada de disponibilização do bem/serviço: Setembro/2025

2.3. Data início da execução: Setembro/2025

Esse valor está adequado às condições de mercado, compatível com os parâmetros técnicos definidos pela equipe de planejamento e com previsão orçamentária existente no PAC nº SO0253  , SS0378, ED0176.A presente estimativa será utilizada para balizar o edital de licitação e a formalização contratual.

Escolha da solução (consequência dos incisos V e VI do §1º do art. 15 do Decreto nº 3.537/2023):

A análise comparativa das soluções levantadas demonstrou que o alambrado com tela de arame galvanizado (fio 14 BWG, malha 50mm), aliado à estrutura metálica tubular (TUOB 50mm, chapa 2mm) com pintura anticorrosiva, apresenta melhor desempenho técnico, maior vida útil e menor custo de manutenção em relação a alternativas como muros de alvenaria ou grades metálicas.

Em termos de sistemas de captação de águas pluviais, a utilização de calhas e rufos em chapa de aço galvalume mostrou-se mais vantajosa frente as opções em PVC ou alumínio, pois oferece resistência superior à corrosão, maior durabilidade e compatibilidade com diferentes tipos de cobertura.

A execução direta pela Prefeitura foi analisada, mas apresenta limitações operacionais, como a necessidade de mão de obra especializada, tempo elevado de execução e risco de sobrecarga das equipes internas. Já a contratação de empresa especializada por meio de licitação proporciona maior eficiência, previsibilidade e qualidade na entrega, sendo mais adequada à complexidade e extensão do serviço.

Portanto, a solução escolhida consiste na contratação, via licitação, de empresa especializada para o fornecimento e execução completa dos serviços, incluindo material e mão de obra, com especificações técnicas já consolidadas no mercado e de comprovada eficiência.

IV - Detalhamento da Solução Escolhida:

- Descrição da solução como um todo (art. 15, §1º, VII do Decreto nº 3.537/2023):

A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada, por meio de processo licitatório, para a execução de serviços de fornecimento e instalação de alambrado metálico, calhas e rufos em aço galvanizado, com aplicação em obras diversas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

A escolha pela licitação pública como forma de contratação decorre da necessidade de assegurar ampla competitividade, transparência, economicidade e legalidade, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021. A complexidade técnica da execução, a exigência de fornecimento integrado de materiais específicos e a necessidade de padronização da execução recomendam que a contratação ocorra com a devida seleção de fornecedor capacitado, o que é viabilizado de maneira mais eficiente pelo certame licitatório.

Além disso, a Administração não dispõe, neste momento, de equipe técnica e operacional própria com capacidade para executar diretamente os serviços, tampouco conta com estoque de materiais, estrutura ou logística adequadas para tal. A contratação de empresa especializada permitirá a execução qualificada, com garantia de desempenho, cumprimento dos prazos e responsabilidade técnica.

A solução envolve:

Fornecimento e instalação de alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 BWG, malha de 5x5 cm, estruturado com tubos metálicos galvanizados;

Instalação de calhas metálicas em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimentos de 50 cm e 100 cm, para captação de águas pluviais;

Instalação de rufos metálicos em chapa galvanizada nº 28, para proteção de coberturas contra infiltrações.

Não se trata de aquisição isolada de materiais tampouco de fornecimento de sistemas eletrônicos ou informatizados, mas sim de uma contratação integrada de serviços com fornecimento, com foco em durabilidade, resistência à corrosão e adequação técnica à realidade municipal.

2. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (artigo 15,§1º, VIII do Decreto nº 3.537/2023):

Após análise técnica e mercadológica, concluiu-se que não é recomendável o parcelamento da contratação, por se tratar de um conjunto de serviços e materiais integrados e interdependentes, cuja execução conjunta garante maior eficiência operacional, padronização técnica, melhor controle de cronograma e compatibilidade entre os elementos construtivos.

Os itens que compõem o objeto – alambrado metálico, calhas galvanizadas e rufos – fazem parte de soluções complementares aplicadas em diversas obras públicas e compartilham características técnicas semelhantes quanto à matéria-prima, aos métodos de instalação e às condições de desempenho exigidas. São, portanto, de natureza correlata e executados com os mesmos recursos humanos e equipamentos, não havendo especialização distinta que justifique a divisão por fornecedores diversos.

Além disso, o parcelamento poderia:

Elevar os custos operacionais com a duplicação de despesas logísticas, mobilização de pessoal e administração contratual;

Gerar riscos de incompatibilidade entre componentes, principalmente em relação às fixações e acabamentos, comprometendo a qualidade e durabilidade da solução;

Fragmentar responsabilidades técnicas, dificultando a fiscalização, o acompanhamento e a cobrança de eventuais correções ou garantias;

Prolongar o cronograma de execução, uma vez que a dependência entre etapas executadas por diferentes fornecedores poderia gerar atrasos e conflitos contratuais.

Por fim, não há indicação técnica ou econômica de que o mercado local disponha de fornecedores distintos especializados em apenas uma das partes do objeto, sendo mais comum a atuação de empresas que já executam, de forma integrada, serviços como os ora pretendidos.

Dessa forma, à luz da economicidade, eficiência administrativa e do interesse público, a contratação unificada é a alternativa mais vantajosa, evitando fracionamento indevido, assegurando a plena execução da solução e facilitando a gestão contratual.

- Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 15, §1º, XI do Decreto nº 3.537/2023):

Não há contratações correlatas ou interdependentes

4. Resultados pretendidos (art. 15, §1º, IX do Decreto nº 3.537/2023):

Com a presente contratação, a Administração Pública busca alcançar uma melhoria efetiva na infraestrutura física de prédios e áreas públicas sob responsabilidade da Secretaria Municipal, por meio da instalação de alambrados metálicos, calhas e rufos galvanizados, assegurando a proteção adequada de espaços, a delimitação física e a condução eficiente das águas pluviais. Espera-se prevenir danos estruturais e infiltrações, reduzindo a necessidade de manutenções emergenciais e, consequentemente, otimizando os gastos públicos a médio e longo prazo.

A escolha por materiais tecnicamente adequados, como o aço galvalume e o tubo metálico TUOB com pintura anticorrosiva, possibilita maior durabilidade e resistência às intempéries, garantindo uma solução eficaz com reduzida necessidade de reposição ou intervenção posterior. Além disso, a execução por empresa especializada permitirá melhor aproveitamento da equipe interna da Prefeitura, liberando-a para outras atividades essenciais, ao mesmo tempo em que se assegura a qualidade e a padronização das soluções aplicadas.

A contratação está alinhada ao Planejamento Anual de Compras (PAC SO0253, SS0378 ,ED 0176), evidenciando a coerência entre o planejamento estratégico e a execução orçamentária do município. Também atende aos princípios de desenvolvimento sustentável, ao adotar soluções com maior vida útil e menor impacto ambiental durante seu ciclo de vida. Dessa forma, espera-se que a contratação contribua diretamente para a valorização do patrimônio público, o aumento da segurança nas áreas atendidas, a funcionalidade das edificações e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

5. Providências a serem adotadas (art. 15, §1º, X do Decreto nº 3.537/2023):

Para garantir que a contratação alcance os resultados esperados e não sofra prejuízos por falhas de planejamento, deverão ser executadas ações coordenadas, com responsabilidades definidas e etapas bem delineadas. Essas providências visam assegurar a conformidade legal, a eficiência do processo e a efetividade da execução contratual.

Entre as ações necessárias, destacam-se: a formalização e aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR); a verificação da disponibilidade orçamentária e a devida reserva de recursos no sistema contábil; a instrução processual com os documentos técnicos e jurídicos exigidos; e a elaboração e análise da minuta do edital e do contrato, conforme o modelo-padrão do município.

  - Capacitação: A administração deverá providenciar capacitação para os fiscais e gestor de contrato, para a plena execução da função.

  - Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a contratação de bens e serviços;

  - Elaboração de contrato;

  - Acompanhamento da execução do contrato, através de fiscal de contrato (técnico e administrativo);

  - Receber o objeto da contratação.

  - Será requisitado do gestor ou encarregado o acompanhamento do serviço, a fim de avaliar se as peças trocadas são genuínas e de primeiro uso.

  - Incluso a presente segue mapa de risco, na ânsia de verificar possíveis particulares que podem comprometer a presente contratação.

  - Designar por portaria fiscal do contrato: Sr. THIAGO APARECIDO DOS SANTOS

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e

l) assinatura e publicação do contrato.

O não cumprimento dessas etapas em tempo hábil poderá acarretar atrasos na contratação e consequente prejuízo à prestação dos serviços públicos. Para mitigar tais riscos, será mantido acompanhamento contínuo por parte da equipe responsável pela contratação, com comunicação ativa entre os setores envolvidos.

6. Possíveis impactos ambientais (art. 15, §1º, XII do Decreto nº 3.537/2023):

A execução da obra poderá gerar impactos ambientais pontuais, principalmente relacionados ao descarte de resíduos sólidos, como sobras de materiais metálicos, embalagens de insumos utilizados, restos de concreto e outros detritos de obra. Também é possível a emissão de poeira e ruídos temporários durante o período de instalação, especialmente nas fases de corte, soldagem e fixação de estruturas metálicas.

Para mitigar esses impactos, deverão ser adotadas medidas como o armazenamento adequado dos resíduos em local apropriado, com posterior destinação conforme as normas ambientais e as diretrizes do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Os materiais recicláveis, como sucatas metálicas, devem ser preferencialmente encaminhados a empresas recicladoras credenciadas.

Adicionalmente, orienta-se que a empresa contratada observe as boas práticas ambientais durante a execução dos serviços, incluindo o uso racional de recursos naturais, controle da emissão de poeira com umedecimento quando necessário, e cumprimento das normas de segurança e saúde ocupacional. Tais medidas são suficientes para assegurar a minimização dos impactos e o respeito à legislação ambiental vigente.

V - Posicionamento Conclusivo (artigo 15,§1º, XIII do Decreto nº 3.537/2023):

Com base nas análises técnicas, econômicas e operacionais apresentadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação da execução de serviços com fornecimento e instalação de alambrado com estrutura metálica, bem como rufos e calhas metálicas em chapa de aço galvanizado, representa a solução mais adequada, eficiente e viável para atender às necessidades identificadas pela Secretaria demandante.

A solução priorizada atende plenamente aos critérios de economicidade, funcionalidade, resistência técnica e compatibilidade com o ambiente de uso, conforme demonstrado nos estudos de alternativas, no levantamento de mercado e na análise das especificidades da demanda. Destaca-se que a opção pelo alambrado de tela galvanizada fio 14 BWG com malha 5x5 cm, suportado por estrutura em tubo de aço galvanizado, proporciona proteção perimetral eficaz com excelente custo-benefício, enquanto as calhas e rufos em chapa galvanizada nº 24 e nº 28, respectivamente, asseguram adequada captação e direcionamento de águas pluviais, reduzindo riscos de infiltrações e danos estruturais em edificações públicas.

Ainda, a contratação está prevista no Planejamento Anual de Compras (PAC SO0253,SS 0378,ED 176), o que reforça seu alinhamento institucional e sua previsão orçamentária. A forma de execução escolhida — por meio de licitação pública para contratação de empresa especializada — se justifica diante da complexidade técnica, da indisponibilidade de equipe própria qualificada para a execução direta e da necessidade de cumprimento de prazos e padrões de qualidade.

Dessa forma, a Equipe de Planejamento da Contratação declara a viabilidade da contratação proposta, entendendo que a solução atende de maneira plena às exigências técnicas, legais e administrativas aplicáveis, promovendo o interesse público e a melhoria da infraestrutura da Administração Municipal.

| Integrante Requisitante | Integrante Administrativo |
| --- | --- |
| Servidora: Cláudia Janz da Silva | Servidora: Patrícia de Oliveira Pedroso |

Bandeirantes, 15 de Agosto de 2025.

_______________________________	______________________________

ROMULO RAMALHO FARIAS                                                ALINE F.NEVES VASCONCELOS

Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano	           Secretária de Educação

_______________________

ALEXANDRO BERETTA

Secretario de Saúde