## MÉDIA DE PREÇOS
ITEM | DESCRITIVO | QTD TOTAL | ORÇAMENTO EXTIMPLAS | ORÇAMENTO EXTINCOP | ORÇAMENTO EXTINGENIUS | ORÇAMENTO EXTINORPI | ORÇAMENTO EXTINTORES MARTIN | COMPRAS GOV | NOTAS PARANÁ | PNCP 1 | PREFEITURA GOVERNADOR CELSO RAMOS | PREFEITURA SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO | PREFEITURA DE ITATIBA | INTERNET 1 | INTERNET 2 | VALOR MÉDIO | VALOR TOTAL
1 | ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO (EXTINTOR). ADESIVO AUTOCOLANTE NO TAMANHO DE 100 CM X 100 CM DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-ABNT DO CORPO DE BOMBEIROS. | 293 | 75 | 100 |  | 30 | 70 | [7 empty] | 30 | 45 | 58.33 | 17090.69
2 | EXTINTOR DE VEÍCULOS PQS – 01 KG – TIPO ABC. (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA). | 9 | 158 | 120 | 185 | 72 | 90 | 74 |  | 70 |  |  | 69.99 |  |  | 105.99 | 105 | 945
3 | EXTINTOR DE VEÍCULOS, PQS – 02 KG - TIPO ABC. (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA). | 43 | 198 | 150 | 205 | 105 | 160 | 85 | 52.73 |  |  |  | 88.99 |  | 125 |  | 129.97 | 5588.71
4 | EXTINTOR PQS ABC 04 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS AINDA: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 22 | 298 | 230 | 245 | 180 | 170 | 113.25 |  |  |  | 149.6 | 126.1 |  | 167 | 171.97 | 185.09 | 4071.98
5 | EXTINTOR PQS ABC 06 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS AINDA: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 11 | 328 | 280 | 285 | 250 | 190 | 244.26 |  |  |  | 177.5 | 151.1 |  | 247 | 201.97 | 235.48 | 2590.28
6 | EXTINTOR CO2 04 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS AINDA: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 2 | 968 | 800 | 780 | 504 | 550 | 696.26 | [6 empty] | 678 |  | 710.89 | 1421.78
7 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, 1.1/2 POLEGADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 METROS, FABRICADA CONFORME OS REQUISITOS DA NORMA NBR 11861. DEVE POSSUIR PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 14 KGF/CM². O TUBO INTERNO DEVE SER CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA, ENQUANTO O REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER EM FIBRA DE POLIÉSTER. AS EXTREMIDADES DEVEM CONTER UNIÕES PADRÃO COM ENGATE RÁPIDO, FABRICADAS EM LATÃO. | 2 | 498 | 600 | 750 | 627 | 700 | 704.38 | [6 empty] | 620 | 699.99 | 649.92 | 1299.84
8 | RECARGA DE EXTINTOR , PQS – 04 KG - TIPO ABC, INCLUSO TESTE HIDROSTÁTICO. | 310 | 98 | 70 | 115 | 33.6 | 50 | 49 |  |  | 50 |  |  | 84 |  |  | 68.7 | 21297
9 | RECARGA DE EXTINTOR, PQS - 06 KG - TIPO ABC, INCLUSO TESTE HIDROSTÁTICO. | 14 | 128 | 80 | 135 | 40 | 70 | 83 | [5 empty] | 97 |  |  | 90.43 | 1266.02
55571.3

## QTD SECRETARIAS
ITEM | DESCRITIVO | VALOR UNITÁRIO | QTD ADM | VALOR ADM | QTD EDUCAÇÃO | VALOR EDUCAÇÃO | QTD ASSISTÊNCIA | VALOR ASSISTÊNCIA | QTD MEIO AMBIENTE | VALOR MEIO AMBIENTE | QTD AGRICULTURA | VALOR AGRICULTURA | QTD SAÚDE | VALOR SAÚDE | QTD TOTAL | VALOR TOTAL
1 | ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO (EXTINTOR). ADESIVO AUTOCOLANTE NO TAMANHO DE 100 CM X 100 CM DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-ABNT DO CORPO DE BOMBEIROS. | 58.33 | 5 | 291.65 | 220 | 12832.6 | 16 | 933.28 | 2 | 116.66 | 2 | 116.66 | 48 | 2799.84 | 293 | 17090.69
2 | EXTINTOR DE VEÍCULOS PQS – 01 KG – TIPO ABC. (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA). | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 945 |  | 0 | 9 | 945
3 | EXTINTOR DE VEÍCULOS, PQS – 02 KG - TIPO ABC. (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA). | 129.97 | 15 | 1949.55 | 2 | 259.94 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1559.64 | 14 | 1819.58 | 43 | 5588.71
4 | EXTINTOR PQS ABC 04 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS AINDA: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 185.09 | 5 | 925.45 | 8 | 1480.72 | 9 | 1665.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 4071.98
5 | EXTINTOR PQS ABC 06 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS AINDA: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 235.48 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1648.36 | 2 | 470.96 | 2 | 470.96 |  | 0 | 11 | 2590.28
6 | EXTINTOR CO2 04 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS AINDA: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 710.89 |  |  | 2 | 1421.78 | [8 empty] | 2 | 1421.78
7 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, 1.1/2 POLEGADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 METROS, FABRICADA CONFORME OS REQUISITOS DA NORMA NBR 11861. DEVE POSSUIR PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 14 KGF/CM². O TUBO INTERNO DEVE SER CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA, ENQUANTO O REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER EM FIBRA DE POLIÉSTER. AS EXTREMIDADES DEVEM CONTER UNIÕES PADRÃO COM ENGATE RÁPIDO, FABRICADAS EM LATÃO. | 649.92 |  | 0 | 2 | 1299.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1299.84
8 | RECARGA DE EXTINTOR , PQS – 04 KG - TIPO ABC, INCLUSO TESTE HIDROSTÁTICO. | 68.7 | 22 | 1511.4 | 232 | 15938.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 3847.2 | 310 | 21297
9 | RECARGA DE EXTINTOR, PQS - 06 KG - TIPO ABC, INCLUSO TESTE HIDROSTÁTICO. | 90.43 | 13 | 1175.59 | 1 | 90.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1266.02
|  |  |  | 5853.64 |  | 33323.71 |  | 4247.45 |  | 587.62 |  | 3092.26 |  | 8466.62 |  | 55571.3